## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 封-1 工程量清单【建筑工程】
|  | 建筑工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【建筑工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
防水工程
1 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.找平层:20后1:3水泥砂浆找平，素水泥浆一道. 3.部位：用于办公区内卫生间、厨房等涉水房间 |  | m2 | 47.44
2 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料，高度1800mm 2.部位：用于办公区内卫生间、厨房等涉水房间 |  | m2 | 74.81
其他工程
3 | 011610001001 | 木门窗拆除 |  | m2 | 133.77
4 | 010801002001 | 木质门带套 1.原门窗（M1321）重新安装 |  | m2 | 90.09
5 | 010801001003 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸:M1821 |  | m2 | 15.12
6 | 010801001002 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸:M1021 |  | m2 | 37.8
7 | 010801001004 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸:M0921 |  | m2 | 5.67
8 | 010801004001 | 木质防火门 1.门代号及洞口尺寸:FM甲0921 |  | m2 | 3.78
9 | 010801004002 | 木质防火门 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1321 |  | m2 | 5.46
10 | 010805005001 | 全玻自由门 1.门代号及洞口尺寸:M0921、M1524 |  | m2 | 42.39
本页小计
合 计

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)【建筑工程】
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 011707002001 | 夜间施工费
2 | 011707004001 | 二次搬运费
3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-13 措施项目清单与计价表(二)【建筑工程】
措施项目清单与计价表(二)
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
本页小计
合 计

## 表-14 其他项目清单与计价汇总表【建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 明细详见表-15
2 | 专业工程暂估价 |  |  | - | 明细详见表-19
3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  | 明细详见表-16
4 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-17
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-18
8 | 其他
合 计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表【建筑工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 安全施工费(常规)+安全生产责任保险
1.1.1.1 | 安全施工费(常规) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.1.2 | 安全生产责任保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计

## 封-1 工程量清单【装饰工程】
|  | 装饰工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【装饰工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
楼地面工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:40厚1:3水泥砂浆找平层，干后卧分格条 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4.部位：用于办公室、会议室、杂物间、储藏间、会客厅、餐厅、财务、健身等 |  | m2 | 2616.16
2 | 011102003002 | 块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:10后地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3.部位：用于办公区内卫生间、厨房等涉水房间 |  | m2 | 47.67
3 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 1.面层材料、粘贴方式:3厚橡胶板，专用胶粘剂粘贴 2.找平层材料:20厚1:2水泥砂浆抹平压光 3.垫层:30厚LC7.5轻骨料混凝土垫层，素水泥浆一道 4.部位：用于信息机房、音响间 |  | m2 | 16.55
4 | 011105003001 | 块料踢脚线 1、5厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2、5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 3、6厚1:2水泥砂浆 4、7厚1:3水泥砂浆 5、2厚配套专用界面砂浆批刮 6、部位：与房间楼地面匹配，高120mm |  | m2 | 210.73
墙面工程
5 | 011204003001 | 块料墙面 1.安装方式:素水泥浆一道，3～4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 3.部位：用于办公区内卫生间、厨房等涉水房间 |  | m2 | 124.51
6 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.砂浆厚度、配合比:6厚1:0.5:2.5水泥砂浆石灰压实抹平、7厚1:1:6水泥石灰砂浆、2厚配套专用界面砂浆批刮 |  | m2 | 167.5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂一道，9厚1：3水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚1：2水泥砂浆抹平 3.部位：除涉水房间墙面外所有墙面 |  | m2 | 6429.35
8 | 011406003001 | 满刮腻子 1.腻子种类及遍数:满刮腻子 2.部位：除涉水房间墙面外所有墙面 |  | m2 | 5536.24
9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料 2.部位：除涉水房间墙面外所有墙面 |  | m2 | 5536.24
顶棚工程
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金配套T型龙骨，双向中距600 2.面层材料品种、规格:13~15厚600X600玻璃棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上 3.部位：会议室、审理室 |  | m2 | 468.95
11 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金配套龙骨,主龙骨中距900-1000,T型龙骨中距503或603,横撑中距503或603 2.基层材料种类、规格:12~15厚500x500或600x600矿棉装饰板 3.部位：用于办公室、杂物间、储藏间、会客厅、餐厅、财务、健身等 |  | m2 | 2231.16
12 | 011302001003 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨单层骨架：次龙骨中距300，横撑龙骨中距1200 2.面层材料品种、规格:300X300(300X600)铝合金方（矩）形板 3.部位：用于办公区内卫生间、厨房等涉水房间 |  | m2 | 48.94
其他
13 | 011210003001 | 玻璃隔断 |  | m2 | 223.03
14 | 01B002 | 主席台及主席台背景墙 1.部位:会议室主席台及主席台背景墙 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)【装饰工程】
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 011707002001 | 夜间施工费
2 | 011707004001 | 二次搬运费
3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-13 措施项目清单与计价表(二)【装饰工程】
措施项目清单与计价表(二)
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
本页小计
合 计

## 表-14 其他项目清单与计价汇总表【装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 明细详见表-15
2 | 专业工程暂估价 |  |  | - | 明细详见表-19
3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  | 明细详见表-16
4 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-17
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-18
8 | 其他
合 计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表【装饰工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 安全施工费(常规)+安全生产责任保险
1.1.1.1 | 安全施工费(常规) |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.1.2 | 安全生产责任保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计

## 封-1 工程量清单【安装工程】
|  | 安装工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
给排水工程
1 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位:户内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PP-RDe20 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 33.43
2 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位:户内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PP-RDe25 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 8.56
3 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位:户内 2.介质:排水管 3.材质、规格:UPVC DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 1.88
4 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位:户内 2.介质:排水管 3.材质、规格:UPVC DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 9.49
5 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位:户内 2.介质:排水管 3.材质、规格:UPVC DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 13.81
6 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:预留孔洞、堵洞 |  | 个 | 2
7 | 030413002001 | 凿（压)槽 1.名称:剔槽 2.规格:DN20 |  | m | 13.5
8 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.组装形式:含附件 4.安装方式:预留孔洞、堵洞 |  | 组 | 6
9 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质:洗手盆 2.组装形式:台式 3.附件名称、数量:包含附件，预留孔洞、堵洞 |  | 组 | 2
10 | 031004006001 | 大便器 1.材质:连体坐便器 2.附件名称、数量:包含附件，预留孔洞、堵洞 |  | 组 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
11 | 031006012001 | 热水器、开水炉 1.能源种类:热水器 |  | 台 | 3
12 | 031003001002 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 2
13 | 031003013001 | 水表 1.安装部位(室内外）:水表 2.型号、规格:DN20 |  | 个 | 2
强电工程
14 | 030411004001 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 1506.48
15 | 030411004002 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZ-BYJ-4 |  | m | 323.28
16 | 030411004003 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:WDZ-BYJ-6 |  | m | 8798.64
17 | 030411004004 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 6148.07
18 | 030411004005 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZ-BYJ-4 |  | m | 4776.33
19 | 030411004006 | 配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZ-BYJ-6 |  | m | 3057.18
20 | 030411001001 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC32 |  | m | 214.7
21 | 030411001002 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC40 |  | m | 12.48
22 | 030411001003 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 |  | m | 3684.9
23 | 030411001012 | 配管 1.名称:电气配管 2.材质:JDG25 |  | m | 797.46
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
24 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.类型:吸顶安装 |  | 套 | 64
25 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称:防水防潮灯 2.类型:吸顶安装 |  | 套 | 12
26 | 030412001004 | 普通灯具 1.名称:方形平板灯 2.规格:600*600 |  | 套 | 272
27 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:单联开关 2.规格:10A |  | 个 | 16
28 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:双联开关 2.规格:10A |  | 个 | 46
29 | 030404034003 | 照明开关 1.名称:三联开关 2.规格:10A |  | 个 | 31
30 | 030404034004 | 照明开关 1.名称:四联开关 2.规格:10A |  | 个 | 4
31 | 030404034005 | 照明开关 1.名称:防潮单联开关 2.规格:10A |  | 个 | 3
32 | 030404034006 | 照明开关 1.名称:防潮双联开关 2.规格:10A |  | 个 | 3
33 | 030404035001 | 插座 1.名称:五孔插座 2.规格:安全型，10A， |  | 个 | 374
34 | 030404035002 | 插座 1.名称:防溅型五孔插座 2.规格:安全型，10A， |  | 个 | 10
35 | 030404035003 | 插座 1.名称:空调插座 2.安装方式:距地0.3米暗装 |  | 个 | 38
36 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 947
弱电工程
37 | 030502012001 | 信息插座 1.名称:外网信息插座(网络,RJ45) 2.安装方式:h=0.5m |  | 个 | 107
38 | 030502012002 | 信息插座 1.名称:内网信息插座(网络,RJ45) 2.安装方式:h=0.5m |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
39 | 030502012003 | 信息插座 1.名称:内网双孔信息插座(网络,2xRJ45) 2.安装方式:h=0.5m |  | 个 | 4
40 | 030502012004 | 信息插座 1.名称:外网+语音双孔信息插座(网络,2xRJ45) 2.安装方式:h=0.5m |  | 个 | 108
41 | 030502006002 | 大对数电缆 1.名称:50大对数电缆 2.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 151.68
42 | 030502007001 | 光缆 1.名称:8芯千兆单模光缆 2.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 151.68
43 | 030411006004 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 303
44 | 030411001005 | 配管 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 |  | m | 4080.28
45 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称:配线 2.规格:FTP6 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 3940.69
46 | 030502005002 | 双绞线缆 1.名称:配线 2.规格:FTP6 3.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 7799.1
47 | 030411004009 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:视频电源线 |  | m | 98.39
48 | 030502005003 | 双绞线缆 1.名称:配线 2.规格:阻燃超五类线 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 98.39
49 | 030502005004 | 双绞线缆 1.名称:配线 2.规格:阻燃超五类线 3.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 441.53
50 | 030411004010 | 配线 1.名称:配线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:视频电源线 |  | m | 441.53
门禁工程
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
51 | 030502005005 | 双绞线缆 1.名称:配线 2.规格:FTP6 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 33.77
52 | 030502005006 | 双绞线缆 1.名称:配线 2.规格:FTP6 3.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 227.02
53 | 030411001009 | 配管 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 |  | m | 33.7
本页小计
合 计

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)【安装工程】
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 031302002001 | 夜间施工费
2 | 031302004001 | 二次搬运费
3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-13 措施项目清单与计价表(二)【安装工程】
措施项目清单与计价表(二)
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-14 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 明细详见表-15
2 | 专业工程暂估价 |  |  | - | 明细详见表-19
3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  | 明细详见表-16
4 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-17
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-18
8 | 其他
合 计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：菏泽市交通运输局综合执法支队办公区改造工程-装饰工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计