请设计单位完善一下图纸

1. 顶管施工未有详细图纸。

按照常规，无详细图纸。

1. 非机动车道及人行道拆除无结构图、路面恢复无详细做法。

非机动车道做法参考图纸中“砼路面结构图”

人行道铺装参考如下：

