山东聊城第八中学新教学楼中央空调设备采购安装项目

（项目编号：LCFZZB-2022-0106）

招 标 文 件

招 标 人：聊城市孟达建筑安装工程有限公司

招标代理：法正项目管理集团有限公司

日    期：二〇二二年一月

目   录

第一部分  公开招标公告	- 3 -

第二部分  投标人须知	- 6 -

第三部分  项目说明	- 24 -

第四部分  合同格式	- 27-

第五部分  投标文件格式	- 30 -

# 第一部分  公开招标公告

- 山东聊城第八中学新教学楼中央空调设备采购安装项目招标公告

一、招标人：聊城市孟达建筑安装工程有限公司

地址：聊城市昌润南路6号4楼

联系人：王东峰/耿文杰       联系方式：13969593469/13863558391

招标代理机构：法正项目管理集团有限公司

地  址：聊城市东昌东路星光大厦703室

联系人：孙工        联系方式：0635-8368516/17860111895

二、项目名称：山东聊城第八中学新教学楼中央空调设备采购安装项目

项目编号：LCFZZB-2022-0106

三、采购项目分包情况：

| 标包名称 | 投标人资格要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 山东聊城第八中学新教学楼中央空调设备采购安装项目 | 1、供应商应具备合法的营业执照； 2、具有完成本项目的能力； 3、本项目不接受联合体投标。 | 2251937元 |

四、获取招标文件

1.时间：2022年1月11日至2022年1月17日，每天的上午8:00-12:00，下午13:30-17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.招标文件获取方式：现场报名或邮箱报名

1）现场报名需携带以下资料：（1）法定代表人身份证明书（复印件加盖公章）或法定代表人授权委托书和授权代理人身份证（复印件加盖公章）；（2）营业执照（复印件加盖公章）。

2）邮箱报名：【①请将本项目报名所需资料扫描件、标书费电汇底联扫描发送至邮箱lcfzzb@126.com。②请在报名邮件的正文中注明项目名称、项目编号、投标人名称、投标人本项目授权代表、本项目授权代表电话及接收电子版招标文件的邮箱。③请以邮箱中接收的电子版招标文件为准。④网上报名联系人：法正项目管理集团有限公司孙工，联系电话:0635-8368516/17860111895，如需领取标书费发票联系0635-8368516。⑤网上报名以报名邮件到达时间为准，报名材料不全及未在规定时间内的发送报名邮件视为无效。】

法正项目管理集团有限公司聊城分公司

账号：3705 0185 0908 0000 1619

开户行：中国建设银行股份有限公司聊城分行营业部

行号：1054 7100 0013

招标文件售价300元/份，售后不退。

报名的成功不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会组织的最后资格后审为准。

五、公告期限：2022年1月11日至2022年1月17日

六、递交投标文件时间及地点

1.时间：2022年2月8日9时00分至2022年2月8日9时30分

2.地点：聊城市东昌东路与花园路交叉口东200米星光大厦7楼710室

七、开标时间及地点

1.时间：2022年2月8日9时30分

2.地点：聊城市东昌东路与花园路交叉口东200米星光大厦7楼710室

八、招标项目的用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件

- 法正项目管理集团有限公司

- 2022年1月10日

- 第二部分  投标企业须知

- 投标企业须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山东聊城第八中学新教学楼中央空调设备采购安装项目 |
| 2 | 供货地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 交货期与交货地点 | 交货时间：自接到招标人通知后30日历天内供货安装完毕 地点：招标人指定地点 |
| 5 | 投标企业资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本1份，副本5份。同时提供电子文档一份，储存介质为U盘，格式为“WORD或EXCEL”，不能为“PDF”，电子版文件不退，如不能按规定提交的投标单位，由此造成的后果由投标单位自行承担。 |
| 7 | 投标文件递交地点及递交时间 | 详见招标公告（过期不予接收） |
| 8 | 投标有效期 | 90日历天(递交投标文件截止之日算起) |
| 9 | 投标保证金及履约保证金 | 无 |
| 10 | 开 标 | 开标时间及地点详见招标公告 |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 □接受. |
| 13 | 投标人资格审查 | 资格审查项： 1、投标人的营业执照原件或复印件加盖公章； 2、法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证复印件加盖公章；若法定代表人参加，提供法定代表人身份证明及身份证复印件加盖公章； 3、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供《履行合同的设备技术能力证明表》原件；（格式见附件） 4、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺。格式按附件《无违规违法声明》和《信用记录承诺函》; 资格审查材料放入资格审查档案袋中，与投标文件同时递交，未按上述要求提供证件或资格审查不合格视为无效报价。 注：① 资质审查文件中，投标人必须按要求提供，否则资格审查不合格不再进入下一步评审。②资格审查证件单独放入档案袋中（封面列明含的资料，原件可不密封），在投标文件递交截止时间前随同投标文件一块交给招标代理工作人员。③以上证明资料应在投标文件正副本中体现。④以上证书原件均可由公证处出具的公证书原件（载明该原件所有详细信息）代替。不按要求提供资格证明文件的作无效报价处理。 |
| 14 | 招标方式 | 公开招标 |
| 15 | 控制价（预算金额） | 2251937元，投标人报价超过控制价的，按无效报价处理。 |
| 16 | 质保期 | 设备正常运行后2年，且不低于原厂质保。 注: 1、质保期为货物验收合格、使用后开始。 2、质保期限不低于原厂家的承诺。若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。该承诺将做为确定成交的参考依据。 3、供应商提供的货物应是全新合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。 |
| 17 | 质量标准 | 符合国家质量标准。 |
| 18 | 投标报价 | 投标企业应结合本单位的自身实力及实际情况，充分考虑市场情况。报价应包括供货、运输费、装卸费、保险费、检验费、安装费、配件备品、人工、售后服务、税金、甲方管理费等一切所有费用，成交后不允许擅自改变货物、服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。 投标企业应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为货物所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。 |
| 19 | 付款方式 | 验收合格后据实结算，采购人收到上一级拨款后按比例支付供货方，供货方应提供13%的增值税专用发票，否则不予付款。 |
| 20 | 答疑安排 | 投标单位提交疑问时间：获取招标文件1日内； 投标单位对招标文件、踏勘现场有询问或者疑问，需招标人解答或者答疑时，应于获取招标文件1日内，应以加盖投标单位单位公章的书面文件提出，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至lcfzzb@126.com并电话通知招标代理0635-8368516/17860111895 代理机构根据项目的实际情况或投标单位提出的问题，决定是否对招标文件进行澄清说明或补充修改，澄清说明或者补充修改在邮箱中发送给潜在投标单位，发布之日即视为已通知所有获取招标文件的投标单位，各投标单位应随时关注报名项目信息并及时登录邮箱下载电子版各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由投标单位自负。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有投标单位具有最终约束力。 投标单位未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求，投标单位未按照招标文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。 |
| 21 | 结算方式 | 据实结算 |
| 22 | 代理服务费 | 自中标结果公告之日起3日内，由中标供应商参照发改价格【2011】534号文货物类收费标准向采购代理机构交纳代理费。 法正项目管理集团有限公司聊城分公司 账号：3705 0185 0908 0000 1619 开户行：中国建设银行股份有限公司聊城分行营业部 行号：1054 7100 0013 |
| 23 | 重要说明 | 中标企业供货时需提供产品合格证、质保函。 |
| 24 | 其他费用 | 中标企业需向采购人交纳7%的管理费。 |
| 本招标文件解释权归招标人。 |  |  |

- 适用范围

1.1本招标文件仅适用于招标文件第一章《招标公告》中所叙述的山东聊城第八中学新教学楼中央空调设备采购安装项目。

2.定义

2.1招标人系指聊城市孟达建筑安装工程有限公司。

2.2代理机构系指法正项目管理集团有限公司。

2.3投标企业系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4评标委员会系指由招标代理机构依法负责组织，由招标人和有关专家组成以确定中标人的临时组织。

2.5中标人系指由评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与招标人签订合同资格的投标企业。

2.6招标文件中的“甲方”系指本项目的招标人，“乙方”系指本项目的中标人。

2.7上一年度是指从上一年1月1日至本项目招标公告发布之日，上两年度是指从上两年1月1日至本项目招标公告发布之日，以此类推。

2.8书面形式包括书面文字、电传、传真、电报、采购信息发布网站公告。

2.9原件系指最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本。

2.10分包情况：本项目不允许分包

投标企业根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

3.使用文字种类、计量单位、时间单位及货币种类

3.1招标文件、投标文件、招标代理机构与投投标企业之间有关招标投标所有书面形式的来往函件、记录等均应使用简体中文。

3.2投标企业可以在投标文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的简体中文译文，并以简体中文译文为准，否则视同投标企业未提供该数据或资料。

3.3除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

3.4除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

3.5招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.投标费用

4.1投标企业应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人、招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费参考国家相关标准收取，由成交单位在领取成交通知书前交清。

5.合格的投标企业

5.1本次招标不接受投标企业以联合体形式投标。

5.2投标企业必须满足招标文件第一章《招标公告》中的相关要求。

5.3投标企业必须遵守国家有关的法律、法规和政策。

5.4招标文件的其它规定和要求。

6.投标有效期

6.1投标文件的有效期从提交投标文件截止之日起90日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

6.2原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标企业提出延长投标有效期的要求。

6.3投标企业须以书面形式答复是否接受延长投标有效期的要求。

6.4投标企业可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的投标企业不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。

6.5本须知第7条投标保证金的规定适用于延长后的投标有效期。

7.投标保证金（本项目无须提交）

7.1投标企业的投标保证金是投标文件的组成部分。

7.2投标企业未按规定递交投标保证金的，评标委员会否决其投标。

7.3投标保证金缴纳形式详见前附表。

7.4投标企业有下列情形之一的，其投标保证金不予退还

7.4.1投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

7.4.2投标人因恶意串标、串标、视同串标或使用虚假材料投标等违反法律法规规章行为，经招标人决定不予退还的；

7.4.3法律、法规规定的其他情况。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  项目说明、采购内容

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式（部分）

8.2招标人在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改或补充等内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标企业起约束作用。

8.3投标企业获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标企业没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标企业承担；并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

9.招标文件的澄清、修改、补充

9.1澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标企业；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2招标文件发出后，无论出于何种原因，招标人均可主动地或在解答投标企业提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等将以书面形式通知所有购买同一招标文件的投标企业，并对其具有约束力。投标企业的代表在收到该澄清、修改、补充等内容的文件同时应向招标代理机构办理有关签收记录（以传真方式通知投标企业时，投标企业应以确认书的方式确认）。

9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.5解释权：

10.5.1本次招标的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的最终书面解释为准。

10.5.2招标文件未做须知明示而又有相关法律法规规定的，招标代理机构对此所做的解释以相关法律法规为依据。

10.5.3若投标企业没有按照招标文件的规定对招标文件提出异议，则视为投标企业同意及接受招标文件之全部内容及条款。

## 三、投标文件的编制

11.投标文件的组成

11.1投标文件由商务标书和技术标书两部分组成。

11.3商务标

11.3.1商务标书目录

11.3.2投标函

11.3.3投标报价表

11.3.3.1开标一览表

11.3.3.2报价明细表

11.3.3.3随机供应易损件、备品备件及专用工具清单

11.3.4投标企业参加采购活动承诺书

11.3.5商务条款偏离表

11.3.6投标企业同类项目业绩一览表

11.3.8资格资质证明材料

见投标企业须知前附表

11.4技术标

11.4.1技术条款偏离表

11.4.2投标货物说明

11.4.2.1投标企业应保证提供的货物为全新的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本招标文件第三章的要求。投标企业应对拟提供的货物进行详细描述，证明与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、产品样册、产品检测报告、同类货物的实测数据、图纸、产品实物等，内容包括货物的设计、制造、检验的质量保证措施等。

11.4.2.2投标企业所供产品有国家标准或行业标准的，必须符合国家标准或行业标准要求。

11.4.3服务与承诺：投标企业自行编写，内容包括货物保修期限及验收后的维修服务措施等）。

11.4.4投标企业认为其它应介绍或提交的技术资料和文件。

12.投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标企业提交的投标文件格式参考招标文件所提供的投标文件格式。

13.投标文件份数

正本1份，副本5份。同时提供电子文档一份，储存介质为U盘，格式为“WORD或EXCEL”，不能为“PDF”，电子版文件不退，如不能按规定提交的投标单位，由此造成的后果由投标单位自行承担。

14.投标报价说明

14.1投标企业应结合本单位的自身实力及实际情况，充分考虑市场情况。报价应包括供货、运输费、装卸费、保险费、检验费、安装费、配件备品、人工、售后服务、税金、甲方管理费等一切所有费用，成交后不允许擅自改变货物、服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。

投标企业应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为货物所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

14.2投标企业的投标报价只允许有一个，任何有选择性投标将不予接受。投标报价不得超过招标人给出的最高限价，否则视为严重偏离，按无效标处理。

14.3最低报价不是中标的唯一因素，投标单位所报方案、产品的质量和服务等须符合招标文件的要求和规定。

14.4开标一览表及投标函格式应按照招标文件中提供的格式执行（第五章投标文件格式）。

## 四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

投标文件分别密封。

为方便审查及退还投标企业的原件，请投标企业将资格审查文件中要求提供的原件及评分项证明材料的原件分别放入档案袋内（可不密封）（封面列明含哪些资料），并在封面注明“资格审查文件、投标企业名称”“评分项证明材料原件、投标企业名称”，与投标文件同时提交；

投标文件的提交投标企业应按本须知所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。除另有规定外，投标企业所递交的投标文件不予以退还。

投标文件提交的截止时间投标文件的截止时间见本须知前附表。

招标人可以按本须知有关规定以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标企业截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的截止时间。

到投标文件递交截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织采购。

16.投标文件的补充、修改和撤回

16.1投标企业在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人，修改或撤回其投标文件。补充、修改的内容为其投标文件的组成部分。

16.2投标企业对投标文件的补充、修改，应按本须知第15条的有关规定密封、标记，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

16.3在投标截止时间之后，投标企业不得补充、修改投标文件。

17.如果投标企业同时投报多个包段的，则投标文件必须以包为单位进行封装。

18.投标文件的退还

无论投标单位是否中标，其投标文件一概不予退还。

## 五、开标、评标与定标

19.开标

19.1招标人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

19.2投标企业应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名以证明其出席，投标企业未委派代表参加开标的，视同投标企业认可开标结果。

20.开标程序

招标代理机构将于前附表规定的时间和地点举行开标会议,并邀请所有投标企业参加。参加会议的投标企业代表应签名报到,以证明其出席会议。

开标会议由招标代理机构主持；

21.投标企业代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标企业代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.开标时，投标文件出现下列情形之一的，招标人不予受理：

22.1逾期送达的。

22.2未按招标文件要求密封的。

22.3法律、法规及招标文件规定的其它情况。

23.评标委员会和评标

23.1评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

23.2与投标企业有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经进入的应当更换。

23.3评标委员会成员的名单在中标结果确定前要严格保密。

23.4开标程序结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

24.评标过程的保密

24.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标企业向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25.评标方法

采用综合评分法确定中标候选人或中标人，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标企业作为中标候选人或者中标人；评标方法、标准细则详见本须知附表《综合评分法细则》。

定标原则：

由全体评委按照评分标准的规定对各有效投标人进行综合评审，按最终得分由高到低推荐3名中标候选人。最终得分相同者，报价得分高者排名在前，投标报价得分也相同的，由评标委员会按照技术响应情况得分由高到低的顺序确定。

26.投标文件的初审

26.1首先进行资格性检查，投标企业在出席开标会议时必须将资格审查项证件按照招标文件要求提供，接受审查，若发现投标企业存在弄虚作假行为或资格审查中有其中一项或多项不合格的，均对其投标做无效标处理。投标企业应自行核对证件材料与招标文件要求是否一致，并为此负责；合格投标企业不足3家的，不得评标。

资格审查内容见投标企业须知前附表

26.2.在商务评议时，如发现投标企业有下列情况之一的，将对其作无效投标处理：

26.2.1投标企业所报的供货期、质保期、付款方式不符合招标文件要求的。

26.2.2投标企业递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选报价方案或招标文件有其它说明的除外）。

26.2.3公开唱价后，投标企业撤回报价、退出评标的。

26.2.4投标文件符合招标文件中规定无效报价的其它商务条款。

26.2.5法律、法规规定的其它情况。

26.3 评标委员会认为投标企业的报价明显低于其他通过符合性审查投标企业的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标企业不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.4投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后按无效投标处理：

（一）未实质性响应招标文件的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）投标总报价均超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（六）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.5有下列情形之一的，视为投标企业串通投标，其投标无效：

（一）不同投标企业的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标企业委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标企业的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标企业的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标企业的投标文件相互混装；

（六）不同投标企业的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.投标文件的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权要求投标企业对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标企业都做澄清要求。

27.2接到评标委员会澄清要求的投标企业应派人按评标委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标企业法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

27.3接到评标委员会澄清要求的投标企业如未按本须知第27.2款的规定做出澄清，其风险由投标企业自行承担。

28.投标文件计算错误的修正

28.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

28.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标企业确认后产生约束力，投标企业不确认的，其投标无效。

29.综合评审

29.1评标委员会根据评分细则对合格投标企业进行打分，总分为100分。投标企业的最终得分以所有评委评分的算术平均值确定。向招标人提出书面评审报告，并按最终得分由高到低排列顺序，推荐成交候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

30.废标

30.1在采购活动中，有下列情形之一的，招标人、招标代理机构应当予以废标或者终止采购活动，并将理由书面告知所有投标企业：

30.1.1符合专业条件的投标企业或者对招标文件作实质响应的投标企业不足三家的；

30.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3投标企业的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

30.1.4因重大变故，采购任务取消的。

## 六．合同的授予

32.合同授予标准

32.1本项目的招标合同将授予按本须知第29条规定确定的中标人。

33.招标人拒绝投标的权利

33.1招标人不承诺将合同授予投标报价最低的投标企业。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标报价。

34.中标通知书

34.1招标人或者招标代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

35.签订合同

35.1中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.2 中标人如不按规定或者不在规定的期限内与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当就超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

36.代理服务费：详见投标须知前附表

37．质疑

37.1 投标企业对采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.2 投标企业认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式在法定质疑期内一次性向招标人、招标代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.3接收质疑函的方式：将有效的书面质疑函送至招标人或者代理公司，联系方式见公告。

质疑函范本

一、质疑投标企业基本信息

质疑投标企业：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标企业提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标企业若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标企业签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标企业若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标企业为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标企业为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.4投标企业不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标企业或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标人和招标代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

### 附件

### 综合评分法细则

##### 一、评分说明

1.评分标准中要求提供的资料或评分所需的证明材料等，需投标企业在投标文件中明确列明或按招标文件要求提供，未按要求提供或未明确列明或未提供完整的不得分。

2.分数列分值是指投标企业在某评审项目中在该项目所能得到的最高分；评分（包括计算）如出现小数点，则保留到小数点后两位。

3.有下列情况之一的单项评分为无效分：1）评分超出其评审标准中该单项的分值范围的；2）评分明显不合理的；3）一个计分内容有2个或2个以上计分的；4）其它违反评审细则规定要求评分的。

4.评标委员会成员采用记名评分的方式，在评分表中的任何改写处，均必须由该评分人员或计算人员小签。

5.在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，按综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的投标企业作为中标人或按排列顺序确定中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

评标办法（综合评分法）

| 评审因素 | 满分 100分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 所有满足招标文件要求投标报价的算术平均值为评标基准价P，投标人有效投标报价N与评标基准价P比较，N比P相等者得30分；N比P每高1%，减0.2分，减完为止；N比P每低1%，减0.1分，减完为止。不足1%的以插入法计算得分。最后得分为该投标人的报价得分。 注小数点保留两位。 |
| 技术方案 | 38分 | - 评委对所投产品主要技术规格、技术参数等情况进行横向比较， 主要技术规格满足招标文件要求，技术参数较高的得7.1-10分，主要技术规格基本满足招标文件要求，技术参数一般的得3.1-7分，主要技术规格不满足招标文件要求，技术参数较差的得0-3分。 - 2、评委根据供应商提供的设备的主要零部件性能、材料、产品整体 质量与技术水平进行综合评价，主要零部件齐全、材料产品质量及技术水平完善，酌情得 1-4分。 - 3、所报产品质量、所用材质、备品备件情况进行评审，酌情得 1-4 分。 - 4、评委根据供应商有承担本项目的技术力量、服务能力、内部管理 制度完善情况等进行综合评分,酌情得1-4分，此条缺项不得分。 - 5、评委根据供应商提供的产品供货安装计划、质量保障措施、风险防御措施等项目实施方案，在1-4分之间酌情打分。 - 6、根据供应商提供的设备及零部件到场顺序、安装顺序、调试等工作，需要重点注意的关键工序，在1-4分之间酌情打分。 - 7、人员培训方案：提供现场技术培训及保证现场使用人员能正常操作的培训方案在 1-4 分之间酌情打分。 - 8、维护保养方案：对产品使用过程中的维护保养方案描述情况进行评审， 1-4分。 |
| 安装方案 | 19分 | 评委根据组织安装方案设计酌情打分： 1、组织安装方案是否科学、合理、先进，有无针对性，管理人员、劳动力、施工机械等组织安排是否合理、科学（0-4分）； 2、工期安排是否合理、保证措施是否到位（0-4分）； 3、质量、安全、环保、文明施工措施是否具体、可靠（0-4分）； 4、针对本项目的通病治理措施科学合理，对关键技术、工艺有深入表述（0-4分）； 5、与施工各方（建设单位、总承包单位、监理单位）配合方案、验收方案是否科学合理（0-3分） |
| 业绩 | 6分 | 投标单位具有2019年1月1日以来中央空调项目合同（以合同签订时间为准）,单份合同金额50万以上每个2分，最多得6分。（须提供合同原件，投标文件中附复印件，未提供原件者不得分。） |
| 售后服务内容及保证措施 | 7分 | 1、承诺对业主方人员的技术培训安排科学、合理、可行，且售后服务到达现场响应时间在30分钟（含30分钟）之内且有相应的承诺和保证措施的得0-4分。 2、保修期内及保修期满后维护保养方案可行、细致，并有相关承诺，得0-3分。 |

- 第三部分   项目说明

一、项目名称：山东聊城第八中学新教学楼中央空调设备采购安装项目

- 二、中央空调设备技术要求

1、总体要求

须提供原厂装配的为全新的合格产品，必须在工厂完成组装，紧凑结构设计，结合多项领先技术，力争为用户节约更多空间、提供便利的服务，创造舒适高雅的空调环境。

技术规范和依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019

《绿色建筑评价标准》GBT50378-2014

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到最新标准时，供应商应选择最新版本的标准、规范，并提供所采用的标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

2、通用条款

2.1本次招标要求供应商应具备合法的营业执照。

2.2供应商保证提供投标设备为全新的合格产品，必须在工厂完成组装。必须在工厂进行整机性能试验。

2.3投标设备必须是供应商近年来定型投产的成熟产品，中标方所提供的设备应由国家或国际认可授权的标准测试机构执行认证，证明符合有关规范及技术要求，并应提交同类型产品测试报告。

2.4供应商须说明投标设备生产集成过程中，所采用的主要组件、设备的名称、数量、规格型号、材质、生产厂家、产地等，并提供相应的技术说明书。

2.5投标设备必须满足在接到用户的故障报告后立即响应， 30分钟内到达现场,一般情况下在到场后2小时内完全解决用户设备的故障问题，特殊故障协商解决，保证业主满意。

2.6投标设备设计必须考虑防火、防尘、环保、耐用、节能、容易清洁及便于日常维修，并以安全为原则。使用的材料符合国家相关的环保和防火规范要求。

2.7供应商在投标设备设计制造时要充分考虑电压瞬间高压、设备进水、短路等非正常情况发生时，避免重要或价值高部件损坏的措施。

2.8供应商需保证设备或系统的完整性。

2.9供应商需根据国家规范规定或项目所在地要求，提供相关设备的检测报告或认证资料。

2.9供应商提供的设备以甲方提供的设计图纸设备技术参数为依据。室内外机的数量和形式不得修改。室内外机的总制冷量不得负偏离，正偏离不做要求。

3、主要技术性能

3.1空调系统采用冷媒直接蒸发式可变冷媒流量的直流变速多联系统。空调系统每个外机均须采用无级直流变速技术。

3.2机组主要部件要求

3.2.1压缩机

机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运行况状，自动调节压缩机的运行。

3.2.2风扇电机

室外机风扇电机采用直流变频电机，看根据系统运行变换进行无级调速，以保证运行效率更高。

3.2.3换热器

（1）蒸发器采用高效内螺纹铜管结合亲水铝箔翅片；应具有较高的换热效率；

（2）蒸发器的耐腐蚀性及使用寿命应能满足，在保修期限内，在本规范书要求的使用环境下正常使用；

（3）冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏；

3.2.4冷媒系统

（1）室外机冷媒调节控制器为多电子膨胀阀，冷媒调节级数在3000级以上，精确调节冷媒循环量，以满足空调室外机在部分负荷状态下系统高效、经济的运行。

（2）采用R410a环保冷媒，完全符合RoHS指令要求，保证人类健康。

（3）机组应具有多种静音模式可；

（4）室外机具备油平衡技术，油平衡管实现并联压缩机油量动态平衡，保证多台压缩机并联使用的可靠性。

（5）系统应具有智能除霜功能，保证机组稳定运行，并能够根据室外温度和机组运行状态，选择最佳除霜方式；

3.2.4控制系统性能

（1）每台室内机配置一台控制器，线控器在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节等功能，能方便故障的查询和检修；

（2）控制系统应具有对系统内所有室内机进行集中控制功能，并且每台室内机能够单独控制的功能。液晶显示应能显示机组的运行状况及报警信息，其操作简便易行，可指导操作者进行正确操作的判断;

（3）空调使用智能化集中控制应具有以下功能：

a)集中控制：可统一设置不同区域空调的开/关、温度、运转模式、遥控器的操作权限等功能。

b)直观管理：采用中文界面，设定简便，直观的显示与实际的布局相符的操作界面。

c）具备时钟、定时、摇摆送风、过滤网清洗提示、节能运行等功能。

d）背光显示，夜间操作也一目了然。

e）wifi功能可选，实现远程操控。

3.2.5安装性能

（1）侧出风最大总管长不低于350米，顶出风最大总管长不低于1000米。顶出风室外机落差最大90米，室内机间高低差不小于30米；

（2）隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能，并符合防炎规范的要求，粘贴应平整、牢固。不得有附着不剥落和霉烂等现象；

（3）风管采用镀锌钢板风管；

3.2.6机组外观

（1）机组表面具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能；

（2）外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形；

（3）机组表面应无划伤，锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、

（4）卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

3.2.7室内机

（1）所有风管式室内机均采用薄型风管及低静音设计，超薄风管室内机高风速噪音不大于45dB（A）；

（2）室内机采用天花板嵌入式，具有风量调节功能；

（3）室内机应具有便于安装、节省空间；

（4）为了运行经济性，室内机不得采用电辅热。

重要说明：所有评判依据只釆纳厂家标准发行样本或国家相关机构的检测报告（所有样本及检测报吿均需加盖制造商公章，如有虚假或提供不全按不响应招标文件处理）

| 中央空调设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 室外机 | SWJ-615 | QL=61.5kw QR=69.0kw | 台 | 3 |
| 室外机 | SWJ-735 | QL=73.5kw QR=81.5kw | 台 | 1 |
| 室外机 | SWJ-850 | QL=85.0kw QR=95.0kw | 台 | 5 |
| 室外机 | SWJ-900 | QL=90.0kw QR=100.0kw | 台 | 2 |
| 室外机 | SWJ-950 | QL=95.2kw QR=106.0kw | 台 | 1 |
| 室外机 | SWJ-1010 | QL=101.0kw QR=112.0kw | 台 | 2 |
| 风管式室内机 | SNJ-56 | QL=5.6kw QR=6.3kw | 台 | 1 |
| 风管式室内机 | SNJ-71 | QL=7.1kw QR=8.0kw | 台 | 112 |
| 风管式室内机 | SNJ-80 | QL=8.0kw QR=9.0kw | 台 | 4 |
| 风管式室内机 | SNJ-90 | QL=9.0kw QR=10.0kw | 台 | 6 |
| 风管式室内机 | SNJ-112 | QL=11.2kw QR=12.5kw | 台 | 8 |
| 风管式室内机 | SNJ-125 | QL=12.5kw QR=14.0kw | 台 | 15 |
| 分体式柜机空调 | 5P柜机空调 | QL=12kw QR=14kw；二级能效； | 套 | 4 |

| 安装、材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 2 | 分歧管 | 01C | 个 | 20 |
| 3 | 分歧管 | 02C | 个 | 18 |
| 4 | 分歧管 | 03C | 个 | 84 |
| 5 | 分歧管 | 04C | 个 | 10 |
| 6 | 铜管 | 9.5 | m | 760 |
| 7 | 铜管 | 12.7 | m | 116 |
| 8 | 铜管 | 15.9 | m | 775 |
| 9 | 铜管 | 19.1 | m | 208 |
| 10 | 铜管 | 22.2 | m | 298 |
| 11 | 铜管 | 28.6 | m | 234 |
| 12 | 铜管 | 31.8 | m | 225 |
| 13 | 铜管 | 38.1 | m | 168 |
| 14 | 铜管 | 41.2 | m | 115 |
| 15 | PVC塑料管 | d32 | m | 525 |
| 16 | PVC塑料管 | d40 | m | 429 |
| 17 | PVC塑料管 | d50 | m | 45 |
| 18 | 镀锌钢板 | 0.6mm | ㎡ | 85 |
| 19 | 镀锌钢板 | 0.75mm | ㎡ | 35 |
| 20 | 柔性风管 | 1030X170 | 个 | 3 |
| 21 | 柔性风管 | 1100X300 | 个 | 15 |
| 22 | 柔性风管 | 730X145 | 个 | 1 |
| 23 | 柔性风管 | 820X200 | 个 | 1 |
| 24 | 柔性风管 | 930X180 | 个 | 8 |
| 25 | 柔性风管 | 950X145 | 个 | 122 |
| 26 | 柔性风管 | 970X200 | 个 | 15 |
| 27 | 双层活动百叶风口 | 1100 × 230 | 个 | 33 |
| 28 | 双层活动百叶风口 | 950 × 150 | 个 | 112 |
| 29 | 双层活动百叶风口 | 750 × 150 | 个 | 1 |
| 30 | 回风风口 | 1100 × 250 | 个 | 33 |
| 31 | 回风风口 | 950 × 250 | 个 | 112 |
| 32 | 回风风口 | 750 × 250 | 个 | 1 |
| 33 | 辅材 |  | 项 | 1 |
| 34 | 屏蔽信号线 |  | 米 | 2200 |
| 35 | 吊装费 |  | 台 | 146 |
| 36 | 空调集中控制系统 |  | 套 | 3 |
| 37 | 遥控器（备用） |  | 个 | 10 |
| 38 | 基础、电源 |  | 项 | 1 |

- 第四部分   合同条款（参考）

（以下简称甲方）

（以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和其他法律、法规的规定并按照公开、公正、公平、自愿、诚实信用的原则，同意就   采购项目按照以下条款和条件，签署本合同：

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件；

2、乙方投标文件；

3、中标通知书；

4、中标人在询标过程中做出的书面澄清或承诺。

二、标的物的名称、数量、质量、规格和标准

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同金额

合同总金额：         元（小写）

（大写）

四、1.货款支付

2、供货期：   日历日。

3、交货地点：招标人指定地点。

4、售后服务

投标企业应在投标文件中提供详细的售后服务计划，包括质保期内的维护等内容，提供最长的保修时间。质保期内非招标人的人为原因而出现产品质量问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

5、质保期：

6.服务期限：

六、质量和规格

货物的质量和规格应符合公开招标的招标文件、投标文件及乙方询标过程中做出的书面说明及承诺。

七、包装

货物的包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

乙方应确保货物安全、完好的情况下运输，运输及相关费用由乙方承担。

九、验收

由招标人组织验收小组，依据本招标文件采购技术要求，现场对设备进行验收，不合格产品招标人将不予接受，中标人在规定的时间内免费给予调换。相关的费用由中标人承担。

十、售后服务

投标企业应在投标文件中提供详细的售后服务计划，包括质保期后的维修等内容，提供最长的保修时间。质保期内非招标人的人为原因而出现产品质量问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期外为设备提供终身维护，按成本价提供元器件。

十一、违约条款

- 乙方不能按照订单约定的期限配送货物时，每迟送一次支付500元违约金。

3、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

4、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十二、不可抗力条款

甲、乙双方中任何一方因法定或者双方约定的不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报招标代理机构审核后确定。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决；协商不成可以向甲方所在地的仲裁委员会提起仲裁；任何一方对仲裁结果不满意的，应向甲方所在地的中级人民法院要求撤销仲裁委员会的仲裁结果；如需诉讼则应向甲方所在地中级人民法院提起。

十四、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十一条的规定。

十五、合同保存

本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，招标代理机构  份。

甲    方：                             乙    方：

名    称：（盖公章）                    名    称：（盖公章）

授权代表：                             授权代表：

年   月   日

- 第五部分  投标文件格式（部分）

附件一：

报价函

招标人名称：

经研究，我方决定参加项目编号为                的项目并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我方的投标文件被接受，我方将履行竞争性招标文件中的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物及服务。

2、我方愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

3、我们同意按照招标文件的规定交纳成交服务费。

4、我方投标文件自开标之日起有效期为90个日历日。

5、与本次采购有关的一切正式往来通讯请寄：

授权代理人姓名、职务（印刷体）：

投标企业全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

法正项目管理集团有限公司：

（投标企业名称）法定代表人      授权我公司        　   （姓名）为我单位全权代理人，以本公司的名义参加法正项目管理集团有限公司组织的        　         （项目），全权处理公开招标过程有关的一切事务。

特此授权。

附：授权代理人身份证复印件 正反面

单位名称：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附件三：

报价一览表

投标企业名称：

项目编号：

| 序号 | 投 标 报 价 项 目 明 细 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 总价：小写 元 大写： |
| 2 | 付款方式 | (只填满足或偏离) |
| 3 | 交货期 | (只填满足或偏离) |
| 4 | 售后服务 | 出现质量问题接到招标人通知到达现场的时间 小时 |
| 5 | 质量保证期 | 年 |
| 6 | 其他优惠服务 |  |

投标企业授权代表（签字或盖章）：

投标企业名称（盖章）：

备注：请认真填写此表后在开标时务必与资格审查资料同时提供，以方便评审工作。

年   月   日

附件四：

报价明细表

投标企业名称：                                项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 制造商名称及产地 | 单位 | 综合单价（元） | 数量 | 总价 | 实物图片 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标企业授权代表（签字或盖章）：

投标企业名称（盖章）：

年   月   日

附件五：

随机供应易损件、备品备件及专用工具清单

投标企业名称（公章）：             法人或授权代表签字：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 产地 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 价 合 计 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件六：

技术偏离表

投标企业名称：（加盖公章）                授权代理人签字：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际情况 | 偏差内容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：除本表所填写内容外，其他技术参数均满足竞争性招标文件要求。

年   月   日

附件七：

商务偏离表

投标企业名称：（加盖公章）                授权代理人签字：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际情况 | 偏差内容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：除本表所填写内容外，其他商务条款均满足竞争性招标文件要求。

年   月   日

附件八：

拟投入本项目从业人员

| 姓名 | 身份证号 | 性别 | 学历 | 职称 | 职务 | 性别 | 从业 年限 | 资质 证书 | 获奖 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟投入本项目人员

| 姓名 | 身份证号 | 性别 | 学历 | 职称 | 职务 | 性别 | 从业 年限 | 资质 证书 | 获奖 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件九：

投标企业资格审查

投标企业名称：

| 评审内容 | 自查情况 | 核验结果 （有效：√ 无效：×） |
| --- | --- | --- |
| 1、投标人的营业执照原件或复印件加盖公章； | 是否提供： |  |
| 2、法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证复印件加盖公章；若法定代表人参加，提供法定代表人身份证明及身份证复印件加盖公章； | 是否提供： |  |
| 3、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供《履行合同的设备技术能力证明表》原件；（格式见附件） | 是否提供： |  |
| 4、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺。格式按附件《无违规违法声明》和《信用记录承诺函》。 | 是否提供： |  |
| 核验人签字： 投标企业授权代表现场签字确认： |  |  |

注：①此表可根据本企业提供证书的情况自行调整或扩展；②本表仅作为方便资格审查使用，不用做到标书内,与投标截止时间前提交。③本表内容如与资格审查内容评分项内容不一致，以资格审查内容评分项内容为准。

有关证件统计表

供应商名称：

| 业绩（6分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位具有2019年1月1日以来中央空调项目合同（以合同签订时间为准）,单份合同金额50万以上每个2分，最多得6分。（须提供合同原件，投标文件中附复印件，未提供原件者不得分。） |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同日期 | 得分 |
| 合计得分： |  |  |  |
| 对核验结果签字 | 供应商授权代表签字： 核验人签字： |  |  |

注：①此表可根据本企业提供证书的情况自行调整或扩展；②本表仅作为方便资格审查用，不准装订在投标文件内,要和该表中涉及的证件原件随响应文件一并提交，以上证书或业绩加盖公章的复印件必须附在投标文件中。投标截止时间后递交该表中涉及的证件或业绩不予接受；③此表格仅供参考，如果内容与招标文件中的评审方法要求不一致，以招标文件中的评审方法规定为准。

附件十：

制造商出具的授权函（如有）

致:(招标机构)

(制造商名称)主要营业地点设在(制造商地址)。兹指派按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(代理公司地址)的(代理公司名称)作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动:

(1)代表我方办理贵方第               号磋商邀请要求提供的由我方制造的设备的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商,我方保证以合作者来约束自己，并对该项目共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予(代理公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认(代理公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。_________________________ （投标企业名称）为我单位产品的合法经销（代理）商，据此函保证其报价产品的合法来源。

我方于    年     月   日签署本文件，(代理公司名称)于    年    月    日接受此件，以此为证。

代理公司名称 （公章）               制造商名称  （公章）

签字人职务和部门                    签字人职务和部门

签字人姓名                          签字人姓名

签字人签名                          签字人姓名

附件十一：

质保证明、售后服务承诺及其他资质证明文件

（格式由投标企业自行设计）

附件十二：

履约合同的设备技术能力证明表

| 单位名称 | （盖公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计人员数量 |  | 管理人员数量 |  | 生产人员数量 |  |
| 设备情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备规格 |  |  | 设备数量 |

1、本表由投标企业填写，不填写本表视为无效报价；

2、本表为投标企业具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况。

附件十三：

附件：无违规违法声明

致法正项目管理集团有限公司：

我方在参加招标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

投标人（供应商）全称：    （盖单位公章）

年  月  日

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加招标活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加招标活动，期限届满的，可以参加招标活动。

附件：信用记录承诺

致：法正项目管理集团有限公司

我方郑重承诺，在参与        项目（编号：      ）采购期间，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

（后附我方在上述网站查询结果截图）

投标人（供应商）全称：（盖单位公章）

年  月  日

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图，具体包括以下二个截图： 1.信用中国首页→《失信被执行人查询》页面→输入供应商名称所得截图 2.信用中国首页→《重大税收违法案件查询》页面→输入供应商名称所得截图

注：①截图中应显示网站域名，页面信息必须明确显示参与本项目企业全称。

②招标人或者招标代理机构应当对投标人（供应商）信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人（供应商），作无效处理。

附件十四：

投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标企业：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

封口格式（参考）：

…… 于 年 月 日 时 分之前不准启封（加盖公章）……

封皮格式：

| 资格审查 项目编号： 项目名称： 投标企业名称（公章）： 内附： ① ② ③ …… | 评分项证明材料 项目编号： 项目名称： 投标企业名称（公章）： 内附： ① ② ③ …… |
| --- | --- |
| 投标文件（正/副本） 项目编号： 项目名称： 投标企业名称（公章）： 内附： ① ② ③ …… | 开标一览表 项目编号： 项目名称： 投标企业名称（公章）： 内附： ① ② ③ …… |