菏泽家政职业学院雨水管网改造项目预算编制说明

- 工程概况：

- 项目名称：菏泽家政职业学院雨水管网改造项目。

- 计算内容:沉砂池两个，DN400、DN500、DN600、DN1000排水管及雨水井、检查井，地面恢复等。

3、建设地点：菏泽家政职业学院校园内。

- 二、工程计价依据及其它说明

- 1、本工程依据建设方提供的施工图纸、国家技术标准、山东省及行业技术规范、技术标准为准，技术要求按设计文件中涉及到的有关技术要求和施工图设计要求执行。本工程依据《2013清单计价规范》、2016年《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省市政工程消耗量定额》、《山东省建筑、安装、市政工程费用定额》及相配套的《消耗量补充定额》、《消耗量定额解释》；《山东省建筑工程量计算规则》、《山东省市政工程量计算规则》、《山东省安装工程量计算规则》及相配套的《工程量计算规则解释》；2020《山东省建筑工程价目表》、《山东省市政工程价目表》、《山东省安装工程价目表》及相应配套的费用标准、机械台班单价。

- 2、市场人工单价土建96元/工日、装饰106元/工日、安装100元/工日、市政88元/工日。

- 3、材料价格：主要材料价格按照建设方提供的材料价格及菏泽市2024年第四季度信息价。工程类别均为三类。

- 4、工伤保险按政府文件计取，住房公积金未计。

- 三、本工程要求建筑材料全部是合格材料（以质检证明为准），以下材料高于或等同于以下标准。

1、水泥为国标产品。

2、钢材为国标产品。

3、混凝土按商品混凝土计价，砂浆按预拌砂浆计价。

四、建筑说明

- 7.本项目工程暂列金按100000元进入投标报价。

- 8.其他未尽事宜详见图纸、预算书。