**菏泽市医疗保障局机房维保服务项目**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：SDGP371700000202502000318**



**采** **购** **人：菏泽市医疗保障局**

**采购代理机构：海天工程咨询有限公司**

**日** **期：2025** **年 7 月**

**目录**

[第一章 竞争性磋商公告 1](#bookmark1)

[第二章 供应商须知 5](#bookmark2)

[第三章 评标办法（综合评分法）](#bookmark10) 23

[第四章 采购需求 3](#bookmark11)4

[第五章 合同格式](#bookmark17) 41

[第六章 竞争性磋商响应文件格式 4](#bookmark18)5

**第一章** **竞争性磋商公告**

菏泽市医疗保障局机房维保服务项目的潜在供应商应在中国山东政府采购网、菏泽市公共资源（国有产权）交易中心、赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com/获取磋商文件，并于**2025年08月29日09点30分（北京时间）**前递交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：SDGP371700000202502000318

项目名称：菏泽市医疗保障局机房维保服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：47万元

最高限价（如有）：47万元

采购需求：菏泽市医疗保障局机房维保服务项目采购

合同履行期限：1年

资金来源：财政资金

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：该项目专门面向中小企业采购 ，供应商须提供有效的《中小企业声明函》

3.本项目的特定资格要求：

1）供应商须在中华人民共和国境内注册，具有合格的营业执照，具有独立承担民事责任的能力，具有履行本项目必需的专业技术力量；

2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，企业没有被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询渠道：“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；提供网站的查询信息截图（查询时间自公告发布之日起）。

3）单位负责人为同一人或者存在控股、参股关系的关联企业及股东，或具有直接管理和被管理关系的母子公司或同一母公司的子公司，不得参加同一项目投标（自行提供加盖公章的书面承诺，格式自拟）

4）供应商应提供菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函《菏财采〔2022〕9号》（自行提供加盖公章的书面承诺，具体见响应文件格式）。

5）本项目不接受联合体投标。

**三、获取磋商文件**

1、时间：**2025年08月19日09：00至2025年08月25日17：00**（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：网上下载。

3、方式：①请登录山东省政府采购信息公开平台、赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com/下载磋商文件。

②潜在供应商请于2025年08月25日17:00前(北京时间)登录山东省政府采购信息公开平台、赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区） http://hz.fzbidding.com注册账号、填写相关信息（已注册帐号的请及时维护），并下载采购文件等有关资料。关于本项目的变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在本次公告发布网站系统中发布。供应商自行查阅网站信息，或于报价截止时间前向代理机构电话询问确认，未按要求查阅者，自行承担相应后果，恕不予单独告知。

③本项目为网上交易，供应商请于2025年08月25日17:00前在赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区） http://hz.fzbidding.com/下载磋商文件和各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由供应商自行承担。磋商文件一经在赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com/发布，即视作已发放给所有供应商(发布时间即为磋商公告发出时间)。

④供应商编制响应文件需使用企业CA，供应商在获取磋商文件后应进行企业CA办理。CA注册有一定周期，请及时办理以免影响本次报价。未及时进行网站注册及CA办理的供应商所造成的报价失败，后果由其自负。

4.售价：免费。

注：获取竞争性磋商文件时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评审小组的资格审查为准。潜在供应商应对资料的真实性等负责，不符合项目资格条件的供应商的响应文件将被拒绝，潜在供应商应自负其风险费用。

**四、响应文件提交**

提交响应文件时间：加密的电子响应文件2025年08月29日09时30分（北京时间）前均可系统提交。

**五、开启**

时间：2025年08月29日09点30分（北京时间）

地点：菏泽市公共资源（国有产权）交易中心开标六室（菏泽市中华路与成阳路交叉口西南角-君临国际场地）

1. **公告期限**

本公告同时在《中国山东政府采购网》、《菏泽市公共资源（国有产权）交易中心》、赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）发布。自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1、递交截止时间：2025年08月29日09时30分（北京时间）；

2、递交地点：赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）（http://hz.fzbidding.com）。

注：本项目为网上交易，实行不见面磋商，供应商无需到现场参加磋商会议。响应文件采用电子方式，供应商需在赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）（http://hz.fzbidding.com）递交加密版电子响应文件。

解密时间：30分钟；解密方式：供应商可通过赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）（http://hz.fzbidding.com）“常用工具”栏目中的《投标人操作手册》 学习解密操作（建议提前熟悉解密流程）。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：菏泽市医疗保障局

地址：中华路与青年路交叉口向西100米路北菏泽农商银行大楼

联系方式：5707616

2.采购代理机构信息

名称：海天工程咨询有限公司

地址：菏泽市长沙路华瑞紫云台北门南100米办公楼2楼210室

联系方式：18653073001

3.项目联系方式

项目联系人：张经理

电话：18653073001

发布人：海天工程咨询有限公司

发布时间：2025年8月18日

**第二章** **供应商须知**

供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 采购人 | 名称：菏泽市医疗保障局地址：中华路与青年路交叉口向西100米路北菏泽农商银行大楼联系方式：5707616 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：海天工程咨询有限公司地址：山东省菏泽市长沙路华瑞紫云台北门南100米办公楼2楼210室联 系 人：张经理联系方式：18653073001 |
| 3 | 项目名称 | 菏泽市医疗保障局机房维保服务项目 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 采购需求 | 菏泽市医疗保障局机房维保服务项目采购 |
| 6 | 服务期限 | 1年 |
| 7 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 8 | 质量标准 | 达到国家现行相关合格标准，并满足采购人和采购文件要求。 |
| 9 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策满足的资格要求：该项目专门面向中小企业采购 ，供应商须提供有效的《中小企业声明函》3.本项目的特定资格要求：1）供应商须在中华人民共和国境内注册，具有合格的营业执照，具有独立承担民事责任的能力，具有履行本项目必需的专业技术力量；2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，企业没有被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国 ”网站的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询渠道：“中国执行信息公开网”网站 （http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中 国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；提供网站的查询信息截图（查询时间自公告发布之日起）3）单位负责人为同一人或者存在控股、参股关系的关联企业及股东，或具有直接管理和被管理关系的母子公司或同一母公司的子公司，不得参加同一项目投标（自行提供加盖公章的书面承诺，格式自拟）4）供应商应提供菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函《菏财采〔2022〕9号》（自行提供加盖公章的书面承诺，具体见响应文件格式）。5）本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 是否为专门面向中小企业采购 | ☑是 □否  |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 资金来源 | 财政资金 |
| 13 | 预算金额 | 预算金额：47万元 |
| 14 | 验收方式 | 采购人自行验收。 |
| 15 | 付款方式 | 合同生效后，甲方向乙方支付合同总金额的60%；需升级软硬件病毒库、规则库完成升级后，甲方向乙方支付合同总金额的40%。 |
| 16 | 采购人澄清或修改磋商文件的时间及方式 | 提交首次响应文件截止之日前,采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前以网上更正公告的形式发布，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 17 | 是否接受联合体响应 | 不接受 |
| 18 | 响应预备会 | 不召开 |
| 19 | 采购人书面澄清的时间 | 递交响应文件截止之日5天前 |
| 20 | 分 包 | 不允许。 |
| 21 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 22 | 构成磋商文件的其他材料 | 除磋商文件外,采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分 |
| 23 | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 24 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商认为需要提交的其他证明材料 |
| 25 | 磋商有效期 | 从响应文件提交截止之日起90日历天。 |
| 26 | 磋商保证金 | 无。 |
| 27 | 履约保证金 | 无。 |
| 28 | 是否允许递交备选磋商方案 | 否 |
| 29 | 签字盖章要求 | 按竞争性磋商文件提供的文件格式使用CA加盖供应商电子公章以及法定代表人电子签章或签字。 |
| 30 | 递交响应文文件的截止时间、地点、方式 | **时间：**2025年08月29日09时30分（北京时间）**地点：**菏泽市公共资源（国有产权）交易中心开标六室（菏泽市中华路与成阳路交叉口西南角-君临国际场地）**方式：**赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）（http://hz.fzbidding.com）网上传加密版电子响应文件。 |
| 31 | 磋商时间、地点及网上开启 | **时间：**2025年08月29日09时30分（北京时间）**地点：**菏泽市公共资源（国有产权）交易中心开标六室（菏泽市中华路与成阳路交叉口西南角-君临国际场地）**网上开启：**赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区）（http://hz.fzbidding.com）。 |
| 32 | 响应文件份数 | 1、经过加密的电子版响应文件一份（上传至赢标·电子招标采购交易平台（菏泽专区））。2、成交人在签订合同前需提交三份电子签章后的纸质版胶装响应文件和一份电子版响应文件至代理机构（用于存档）。 |
| 33 | 磋商小组的组建 | 磋商小组成员：3人磋商小组小组由采购人代表1名和专家库抽取评审专家2名组成。 |
| 34 | 是否授权磋商小组确定成交人 | **否，推荐前三名供应商** |
| 35 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 36 | 最高限价 | 本项目的最高限价为人民币47.00万元供应商的报价不得超过最高限价，否则按无效报价处理。 |
| 37 | 本项目所属行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 38 | 代理服务费及其他 | 1.采购代理服务费：参照国家计委计价格[2002]1980号文和发改价格【2011】534号文收费标准收取；以上费用由成交单位领取成交通知书前支付至采购代理机构。2.平台技术服务费用由成交人支付，以成交价为基数，按比例分段进计费(中标人在领取成交通知书前向菏泽市公共资源（国有产权）交易中心缴纳）。

|  |  |
| --- | --- |
| 平台技术服务费用 | 菏泽市公共资源(国有产权)电子平台使用收费标准 |
| 300万元以下（含300万元） | 0.17% |
| 300万元-500万元（含500万元） | 0.16% |
| 500万元-1000万元（含1000万元） | 0.15% |
| 1000万元-3000万元（含3000万元） | 0.14% |
| 3000万元-5000万元（含5000万元） | 0.09% |
| 5000万元-1亿元（含1亿元） | 0.05% |
| 备注：1、单项最低收费1000元。2、货物与服务类项目成交金额/成交金额超出3000万元（不含3000万元）部分不再收取菏泽市公共资源（国有产权）电子平台使用费。3、工程类项目成交金额/成交金额超出1亿元（不含1亿元）部分不再收取菏泽市公共资源（国有产权）电子平台使用费。 |

3.赢标平台菏泽专区系统使用费：平台收费标准请详见赢标· 电子招标采购交易平台（菏泽专区）（http://hz.fzbidding.com）首页通知公告栏目中“ 赢标·电子招标采购交易平台菏泽专区关于平台收费通知”。 |
| 39 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按磋商公告、项目要求、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 40 | 其他说明 |  本文件解释权归采购人 本文件未尽事宜，参照现行有关的法律、法规、规章、办法等执行。 |

供应商须知正文

**一、总则**

**1.适用范围**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，编制本项目磋商文件。

**2.采购项目说明**

2.1 采购人：本项目采购人：见供应商须知前附表。

2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.3 本项目名称：见供应商须知前附表。

**3. 定义及解释**

3.1 采购人：依法进行采购的国家机关、事业单位、其他组织。

3.2 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。

3.3 服务：系指根据本磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务等。

3.4 供应商：供应商是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织。

3.5 响应文件：指供应商根据磋商文件提交的所有文件。

3.6 磋商小组：依据有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评审工作的临时机构。

3.7 偏离：响应文件的响应相对于磋商文件要求的偏差，该偏差优于磋商文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。

3.8“日期”或“天”：指日历天。

3.9 合同：指依据本次货物采购招标结果签订的协议或合约文件。

3.10 磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

**4.采购需求、服务期限、服务质量**

4.1 见供应商须知前附表。

4.2 见供应商须知前附表。

4.3 见供应商须知前附表。

**5 供应商资格条件和能力**

5.1供应商资格要求：见供应商须知前附表。

5.2是否接受联合体响应：不接受。

1. **费用承担**

 供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**7.保密**

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**8 语言文字**

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1. **计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**10.分包**

是否允许分包：见供应商须知前附表。

**二、竞争性磋商文件**

**1.磋商文件的组成**

竞争性磋商文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 供应商须知；

第三章 评标办法；

第四章 采购需求；

第五章 合同格式；

第六章 竞争性磋商响应文件格式；

**2.磋商文件的澄清**

2.1 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的磋商截止时间5天前以书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.2 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

**3.磋商文件的修改**

3.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

3.2 在提交响应文件截止5天前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。

3.3 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

**三、响应文件**

**1.响应文件组成**

（1）磋商函及磋商函附录

（2）法定代表身份证明及法定代表人授权书

（3）资格审查资料

（4）服务方案

（5）技术偏离表

（6）商务部分

（7）商务偏离表

（8）菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函

（9）中小企业声明函

（10）残疾人福利性单位声明函

（11）环境标志产品明细表

（12）节能产品明细表

（13）供应商信用记录情况表

（14）自磋商之日起三年以内完成类似业绩一览表

（15）附表

（16）其他材料

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

**2.** **磋商报价**

详见磋商函及磋商函附录；

**3. 磋商有效期**

3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商的响应文件承诺始终有效。除磋商小组提出实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款外，不得要求撤销或修改其响应文件。

3.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；

**4. 磋商保证金**

见供应商须知前附表。

**5.资格审查资料**

见供应商须知前附表。

**6.备选方案**

不作排除性限定。

**7.响应文件的编制**

7.1 电子投标文件应按照统一的“ 电子投标文件制作工具 ”以及采购文件要求进行制作编制。响应文件制作时，应按照采购文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整，不同内容按标签提示导入。

7.2 响应文件应当对采购文件有关交货期限、投标有效期、交货要求、项目说明、响应文件的编制等实质性内容作出响应。响应文件不响应本采购文件的实质性要求和条件的，其投标将作为无效投标予以否决。

7.3 电子响应文件须按照采购文件要求使用CA加盖供应商电子公章以及法定代表人电子签章，否则将导致其投标被拒绝。

7.4 电子采购文件、电子响应文件具有法律效力，与其他形式的采购文件、响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与采购文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评 标系统的，该响应文件视为无效响应文件，将导致其报价被拒绝。

**8. 响应**

**8.1响应文件的递交**

8.1.1 递交响应文件的截止时间及地点：详见磋商公告。供应商应考虑网络影响，避开高峰电子投标期，系统以收到供应商发出的提交指令时间为磋商时间，如果该时间超过磋商截止时间，视为响应文件无效。

8.1.2 供应商须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子响应文件，如忘记密码或输入错误密码次数超时，其提交的电子响应文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

8.1.3 供应商应将网上提交的已盖章未加密的数据文件和响应文件做好备份保存，以便启动应急开标程序时备案使用。

8.1.4 在递交响应文件截止时间后递交的响应文件概不接收。

8.1.5 对供应商递交的响应文件、材料一律不予退还。

**8.2 响应文件的补充、修改**

采购人对竞争性磋商文件必须修改的内容，如影响到响应文件编制，从澄清或者修改的发出时间到报价截止时间不得少于5日，澄清或者修改内容在中国山东政府采购网、菏泽市公共资源（国有产权）交易中心、赢标电子招标采购交易平台（菏泽专区）http://hz.fzbidding.com 上传并发布，作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

**8.3 响应文件的递交和撤回**

8.3.1 供应商应按磋商须知前附表中规定的时间和地点于响应文件递交截止时间之前，将响应文件上传系统。

8.3.2 响应文件递交截止时间前供应商可以撤回报价，但在响应文件递交截止时间之后不允许撤回报价。

**9. 磋商及评审**

9.1 请各潜在供应商在规定时间对电子响应文件进行解密，未在规定时间段解密的视为响应文件无效。

9.2 **磋商采用二轮报价形式**。加密的电子响应文件中报价为第一轮报价，第二轮报价磋商小组通过赢标平台发起在线报价要求后，供应商通过该平台进行线上报价。供应商的第二轮报价,不能高于供应商自身的第一轮报价，高于第一轮报价的，报价得分为零分（磋商过程中实质性内容变动的情况除外）。磋商报价应包括完成本合同所需的产品费、运杂费、安装费、利润、税金、保险费、培训费、验收费、保修、可能涉及的专利技术及专利权费以及售后服务等合同明示或暗示的全部费用。供应商的每轮报价均不能超过采购控制价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

**9.3 响应文件有下列情况之一者将视为无效：**

9.3.1 供应商名称或组织结构与获取文件时不一致的。

9.3.2 未经法定代表人或其代理人签署并未盖供应商公章。

9.3.3 未按规定的格式填写,内容不全或字迹模糊辨认不清。

9.3.4 递交响应文件截止时间以后送达的响应文件。

9.3.5 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

**9.4 评审内容的保密**

9.4.1 磋商后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向供应商或与磋商无关的其它人泄露。

9.4.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其磋商资格。

**9.5 响应文件的澄清。**为了有助于对响应文件的检查和评审，磋商小组可以单独要求供应商澄清其响应文件。澄清要求和供应商答复均采用书面形式。经澄清的问题需由供应商法定代表人或授权代理人签字确认后作为响应文件的组成部分。

**9.6 响应文件的符合性鉴定**

在详细评审之前，磋商小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了磋商文件的要求。实质上不响应磋商文件要求的响应文件按无效磋商处理。

9.6.1 实质上响应要求的响应文件，应该与磋商文件的所有实质性条款、条件、规范相符，无显著差异或保留。

9.6.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**9.7 响应文件的评审与比较**

9.7.1 磋商小组将仅对按本须知第9.7条确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评审与比较。

9.7.2 在评审过程中，磋商小组可能以书面形式要求供应商就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关证明材料。

9.7.3 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

**9.8 磋商小组。**磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

**9.9 基本磋商原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则、不保证最低价成交。**

**9.10 磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。**

**9.11 如果所有响应磋商文件要求的供应商的报价均超出采购人的预算，磋商小组有权决定本次磋商终止。**

**9.12** 评审中，严格落实节能环保、中小企业和残疾人企业等政府采购政策。

对于中小微企业的相关规定

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）、工信部联企业〔2011〕300 号等文件规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》的证明文件的供应商其响应文件报价扣除（货物和服务项目为10%、工程项目为5%）后参与评标。

**本项目为专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格优惠政策。**

**10. 合同授予**

**10.1 定标方式**

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。排名在前的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

**10.2 成交通知**

在本章规定的磋商有效期内,采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

**10.3 签订合同**

采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

**11.纪律和监督**

**11.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

**11.2 对供应商的纪律要求**

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

**11.3 对磋商小组成员的纪律要求**

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评分办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

**11.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求**

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

**12. 询问和质疑**

**12.1 询问**

供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

**12.2 质疑**

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，

有权提出质疑或向有关行政监督部门投诉，供应商提出质疑按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号文）执行。供应商质疑实行实名 制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实与理由，不得进行虚假、恶意质疑。任何单位和个人不得指使、教唆供应商进行虚假、恶意质疑。被质疑人应当坚持公平、公正、简便、高效原则，依法处理质疑。

**13. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

#

# 第三章 评标办法（综合评分法）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 承诺书1 | 提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书 |
| 供应商须为中国境内合法成立的组织机构 | 供应商须在中华人民共和国境内注册，具有合格的营业执照，具有独立承担民事责任的能力，具有履行本项目必需的专业技术力量； |
| 承诺书2 | 单位负责人为同一人或者存在控股、参股关系的关联企业及股东，或具有直接管理和被管理关系的母子公司或同一母公司的子公司，不得参加同一项目投标（自行提供加盖公章的书面承诺，格式自拟） |
| 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，企业没有被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（查询渠道：“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；提供网站的查询信息截图（查询时间自公告发布之日起） |
| 承诺书3 | 供应商应提供菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函《菏财采〔2022〕9号》（自行提供加盖公章的书面承诺，具体见响应文件格式）。 |
| 其他 | 本项目不接受联合体参与本项目采购活动。 |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 磋商函及磋商函附录签字盖章 | 符合第六章“响应文件格式”中的要求 |
| 磋商函及磋商函附录格式 | 符合第六章“响应文件格式”中的要求 |
| 报价 | 符合采购文件要求 |
| 其他要求 | 响应文件无其他明显违反采购文件或现行法律法规的表述 |
| 采购需求 | 符合第一章“竞争性磋商公告”相关内容 |
| 服务期限 | 符合第一章“竞争性磋商公告”相关内容 |
| 服务地点 | 符合第一章“竞争性磋商公告”相关内容 |
| 服务质量 | 符合第一章“竞争性磋商公告”相关内容 |
| 磋商有效期 | 90日历天（递交响应文件截止之日起） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.1.1 | 分值组成（总分100分） | 报价部分：10分商务部分：18分服务方案：72分 |
| 2.1.2(1) | 报价部分(10分) | 以满足竞争性磋商文件要求且最低的报价为评审基准价，其价格分为满分10分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/报价）×10%×100 |
| 2.1.2(2) | 商务部分(18分) | 企业业绩(6分) | 供应商提供自磋商之日起前三年内(以相关协议合同签订时间为准)，所承担的类似业绩情况；每提供一份得2分，最多得6分。不提供不得分。注：需提供(含首页、关键内容页、签字盖章页)的合同复印件，加盖供应商公章的合同扫描件附于响应文件中，否则不得分。 |
| 实质性优惠(6分) | 供应商针对本项目提供实质性优惠条款的，经评审小组一致认可的每条得2分，最多得 6分。 |
| 综合服务实力(6分) | 供应商应具有良好的信息技术服务管理能力,提供信息技术服务管理体系认证证书、ITSS认证的运行维护证书、信息安全管理体系认证证书且证书均在有效期内,提供一个证书得2分，最高得6分。（注：需提供认证证书复印件并加盖公章，否则不得分） |
| 2.1.2(3) | 服务方案(72分) | 服务要求响应 情况(10分) | 根据供应商提供服务方案内容进行评审，所有技术条款等均满足竞争性磋商文件要求且无偏离的得满分10分；经磋商小组评审，每发现一处相对不完善、表述不清晰或有一处负偏离以1分为单位进行递减，分值减完为止。 |
| 人员配备及管理制度(8分) | 供应商作业人员配备齐全、构成合理,有完善的管理制度。一档(8分)：内容非常完整、合理、操作性强、实施性强，可控性强、可行性强、对采购文件的响应程度高，评定为“一档”。二挡(6分)：内容完整、较合理、操作性较强、实施性较强、可控性较强、可行性较强、对采购文件的响应程度较高,评定为“二档”;三档(4分)：内容不够合理、内容不够完善、可行性一般、对采购文件的响应程度一般，评定为“三挡”。以上部分未提供或缺项不得分。 |
| 项目维保计划与实施方案(10分) | 根据供应商提供的项目维保计划与实施方案进行评审，从维保计划周密详实程度、架构是否清晰、操作性方面、各类巡检内容、 频次及计划时间安排、防范故障发生方面、巡检人员具备相应能力、实施方案等方面进行综合评审并分档打分，第一档得10分，第二档得8分，第三档得6分，未提供或缺项不得分。具体分值档次如下：一档(10分)：对于维保计划非常详细、架构非常清晰、操作性强、巡检内容及时间安排非常合理、人员专业性强、执行力强，对采购文件的响应程度高，评定为“一档”；二档(8分)：对于维保计划较为详细、架构较为清晰、操作性较强、巡检内容及时间安排较为合理、人员专业性强、执行力强，对采购文件的响应程度较高，评定为“二档”；三档(6分)：对于维保计划不够详细、架构不够清晰、操作性一般、巡检内容及时间安排不够合理、人员专业性一般、执行力一般，对采购文件的响应程度一般，评定为“三档”。缺项不得分。 |
| 服务响应及故障处理时效性方案(10分) | 根据供应商提供的服务响应及故障处理时效性方案进行评审，可对响应时间、修复故障时间、修复预案进行综合打分，第一档得10分，第二档得8分，第三档得6分，未提供或缺项不得分。具体分值档次如下：一档(10分)：承诺并有相应保障措施能保证响应时间小于20分钟，2小时内修复故障，对采购文件的响应程度高，评定为“一档”；二档(8分)：承诺并有相应保障措施能保证故障响应时间小于20分钟，4小时内修复故障，对采购文件的响应程度较高，评定为“二档”；三档(6分)：承诺并有相应保障措施能保证故障响应时间小于20分钟，6小时内修复故障，对采购文件的响应程度一般，评定为“三档”。注：不提供或提供内容不全均不得分。 |
| 安全服务方案(10分) | 根据供应商提供安全服务方案进行评审，从硬件维保服务、软件系统维保服务、数据中心网络安全分析服务等三方面进行综合评审，安全服务方案全面性、可行性、科学合理性进行综合打分，第一档得10分，第二档得8分，第三档得6分，未提供或缺项不得分。具体分值档次如下：一档(10分)：安全维保服务方案内容非常合理、实施性强、可行性强、安全性高，对采购文件的响应程度高，评定为“一档”；二档(8分)：安全维保服务方案内容较为合理、实施性较强、可行性较强、安全性较高，对采购文件的响应程度较高，评定为“二档”；三档(6分)：安全维保服务方案内容不够合理、实施性一般、可行性一般、安全性一般，对采购文件的响应程度一般，评定为“三档”。缺项不得分。 |
| 应急服务方案(10分) | 根据供应商提供的应急服务进行综合评审，从应急方案是否符合采购人实际情况、预案周密性、严谨性、可操作性、安全性和可靠性等方面进行综合打分，第一档得10分，第二档得8分，第三档得6分，未提供或缺项不得分。具体分值档次如下：一档(10分)：对采购人实际情况、预案周密性、严谨性、可操作性、安全性和可靠性等安全应急预案内容非常合理、实施性强，可控性强、可行性强，对采购文件的响应程度高，评定为“一档”；二档(8分)：对采购人实际情况、预案周密性、严谨性、可操作性、安全性和可靠性等安全应急预案内容较为合理、实施性、可控性、可行性较强，对采购文件的响应程度较高，评定为“二档”；三档(6分)：对采购人实际情况、预案周密性、严谨性、可操作性、安全性和可靠性等安全应急预案内容不够合理、实施性、可控性、可行性一般，对采购文件的响应程度一般，评定为“三档”。缺项不得分。 |
| 培 训方 案（9分) | 根据供应商提供的技术培训方案，包括但不限于培训的内容（操作系统、网络安全意识及法律法规等内容）、培训方式、培训师资力量配备（培训人员数量、技术能力）、培训课时数等进行综合打分，第一档得9分，第二档得6分，第三档得3分，未提供或缺项不得分。具体分值档次如下：一档(9分)：培训方案内容非常完善合理，操作性强、实施性强、可行性强，对采购文件的响应程度高，评定为“一档”；二档(6分)：培训方案内容较为合理，操作性、实施性、可行性较强，对采购文件的响应程度较高，评定为“二档”；三档(3分)：培训方案内容不够完善合理，操作性一般、实施性一般、可行性一般，对采购文件的响应程度一般，评定为“三档”。缺项不得分。 |
| 其他承诺(5分) | 根据供应商提供的其他服务承诺和合理化建议进行综合评比，最优的得5分，一般的3分，较差的得1分。缺项不得分。 |
| 供应商综合得分=报价部分+商务部分得分＋服务方案得分供应商的最终得分：评委打分的算术平均值，作为该供应商的最终得分（最多保留两位小数） |

**1.评标方法**

本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。

**2.评审标准**

**2.1初步评审标准**

2.1.1资格性检查评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性检查评审标准：见评标办法前附表。

**2.2 分值构成与评分标准**

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准：见评标办法前附表；

**3. 评审程序**

**3.1 初步评审**

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应作废标处理：

（1）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（3）响应文件附有采购人不能接受的条件。

**3.2 详细评审**

3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。

3.2.4在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

**3.4 评标结果**

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评审报告。

**第四章** **采购需求**

**一、项目说明**

本项目为菏泽市医疗保障局机房维保服务项目，预算金额为：47 万元。数据中心机房的维保内容是一个综合性的体系，旨在确保这些关键设备能够稳定、安全、高效地运行。

**二、项目背景**

为保障业务顺利运行，需采购菏泽市医疗保障局机房服务器、路由器、交换机、网络安全设备的维保内容涵盖了日常网络布线、硬件维保、配置备份、软件和规则库升级、性能优化、安全策略配置、流量监控、端口管理以及安全审计和漏洞扫描等多个方面。通过定期的维保工作确保这些关键设备能够稳定、安全、高效地运行，从而保障医保专网的稳定性和安全性。

**三、维保设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **厂家** | **设备** | **型号** | **维保需求** |
|  | 华为 | 交换区核心交换机1（B1-1） | 华为S12700E-8（0337） | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 网络解码设备(B2-2) | ST791 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 上网行为管理(B2-3) | 深信服AC-1000-B2100Y-W3 | 软硬件整体维保一年（URL&应用识别规则库升级除外） |
|  | 华为 | 市医保至各保险公司汇聚(B2-4) | 华为S5720-28X-L1-AC | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 入侵防御 (B2-5) | 深信服NIPS-2000-B2200-F5 | 软硬件整体维保一年（特征库和URL库升级除外） |
|  | 华为 | 交换区核心交换机2(B2-6) | 华为S12700E-8（0337） | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 平安事后智能监管交换机（泰康）(B3-1) | 华为S5720-28X(B3-1) | 软硬件整体维保一年 |
|  | 联想 | 平安事后智能监管存储（泰康）(B3-2) | 联想DS4200(B3-2) | 软硬件整体维保一年 |
|  | 联想 | 平安事后智能监管（泰康）(B3-3) | 联想SR860() | 软硬件整体维保一年 |
|  | 联想 | 平安事后智能监管（泰康）(B3-4) | 联想SR860 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 联想 | 平安事后智能监管（泰康）(B3-5) | 联想SR860 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 联想 | 平安事后智能监管（泰康）(B3-6) | 联想SR860 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 浪潮 | 事前事中虚拟化节点1(B4-5) | 浪潮NF5270M5 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 浪潮 | 事前事中虚拟化节点2(B4-6) | 浪潮NF5270M5 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 浪潮 | 事前事中虚拟化节点3(B4-7) | 浪潮NF5270M5 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 浪潮 | 事前事中虚拟化节点4(B4-8) | 浪潮NF5270M5 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 浪潮 | 事前事中虚拟化节点5(B4-9) | 浪潮NF5270M5 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 内外网交互网闸 （上） B5-1 | 深信服GAP-1000 A600（0244） | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 内外网交互网闸 （下） B5-1 | 深信服GAP-1000 A600（0244） | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 第三方防火墙 B5-3 | 深信服AF-1000 FA40 | 软硬件整体维保一年（特征库和URL库升级除外） |
|  | 华为 | 政务外网核心交换机 B5-5 | 华为S7706 （0244） | 软硬件整体维保一年 |
|  | 奇安信 | 奇安信网神威胁监测与分析系统 | TSS10000-A57-WS | 软硬件整体维保一年（含特征库升级） |
|  | 奇安信 | 天眼流量传感器 | TSS10000-S52-WS | 软硬件整体维保一年（含特征库升级） |
|  | 华为 | 光交换机 A2-1 | 华为SN2624 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 生产区虚拟化节点1 A2-2 | 华为H22H-05 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 生产区虚拟化节点2 A2-3 | 华为H22H-05 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 生产区虚拟化节点3 A2-4 | 华为H22H-05 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 生产区虚拟化节点4 A2-6 | 华为H22H-05 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 生产区虚拟化节点5 A2-7 | 华为H22H-05 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 生产区虚拟化节点6 A2-8 | 华为H22H-05 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 生产区虚拟化节点7 A2-9 | 华为H22H-05 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 生产区虚拟化节点8 A2-10 | 华为H22H-05 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 生产区虚拟化节点9 A2-11 | 华为H22H-05 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 光交换机 A3-1 | 华为SN2624 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 生产区负载均衡1 A3-2 | 深信服AD-1000 G642 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 生产区负载均衡2 A3-3 | 深信服AD-1000 G642 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 县区接入IPS A3-4 | 深信服NIPS-2000 B2200 | 软硬件整体维保一年（特征库和URL库升级除外） |
|  | 深信服 | 市直单位对接IPS A3-5 | 深信服NIPS-2000 B2201 | 软硬件整体维保一年（特征库和URL库升级除外） |
|  | 华为 | 交换区虚拟化节点1 A3-6 | 华为H22H-05 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 交换区虚拟化节点2 A3-7 | 华为H22H-05 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 交换区虚拟化节点3 A3-8 | 华为H22H-05 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 虚拟化平台存储1扩展柜A3-9 | 华为DAE52525U2 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 虚拟化平台存储1 A3-10 | 华为SPE23C0212 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 虚拟化平台存储2扩展柜 A3-11 | 华为DAE52525U2 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 虚拟化平台存储2 A3-12 | 华为SPE23C0212 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 管理交换机 A4-1 | 华为S5720-28X | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 对接省厅防火墙 A4-2 | 深信服AF-1000 FA40 | 软硬件整体维保一年（特征库和URL库升级除外） |
|  | 深信服 | 生产区防火墙 A4-3 | 深信服AF2000 H644 | 软硬件整体维保一年（特征库和URL库升级除外） |
|  | 华为 | 市局内网接入（A4-6） | 华为S5720-28X | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 生产区核心交换机1 A4-4 | 华为S12700E-8 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 生产区核心交换机2 A4-5 | 华为S12700E-8 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 对接市直单位防火墙 A5-1 | 深信服AF-1000 FA40 | 软硬件整体维保一年（特征库和URL库升级除外） |
|  | 深信服 | EDR安全检测 A5-2 | 深信服EDR-1000 B600 | 软硬件整体维保一年（含病毒库、规则库等授权升级） |
|  | 深信服 | 日志审计 A5-3 | 深信服LAS-1000 A600 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 数据库审计 A5-4 | 深信服DAS-1000 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 联想 | 小型机 | YangTianT4900c-00　 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 县区接入防火墙 A6-4 | 深信服AF-2000 H644 | 软硬件整体维保一年（特征库和URL库升级除外） |
|  | 浪潮 | 处方流转物理机1 A7-2 | 联想SR860 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 浪潮 | 处方流转物理机2 A7-3 | 联想SR860 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 浪潮 | 电子签章服务器 A7-4 | 浪潮NF5270M5 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 浪潮 | 灾备一体机 A7-5 | 浪潮NF5280M5 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 漏洞扫描 A7-6 | 深信服BVT-1000 B1150 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 深信服 | 堡垒机 A7-7 | 深信服OSM-1000 B2100 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 英方 | 备份一体机 A7-8 | 英方i2boxD-C | 软硬件整体维保一年 |
|  | 华为 | 数据资源中心存储 A8-3 | 华为SPE23C0212 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 浪潮 | 数据资源中心服务器1 A8-4 | 浪潮NF8480M6 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 浪潮 | 数据资源中心服务器2 A8-5 | 浪潮NF8480M6 | 软硬件整体维保一年 |
|  | 天融信 | 天融信防火墙 | NGFW4000-UF(NG-81242) | 软硬件整体维保一年（含特征库等授权升级） |
|  | 神州数码 | 登云 Oracle 数据库机 | 神州数码 | 软硬件整体维保一年 |

**四、服务内容**

**1.服务器维保内容：**

1.1 系统安全维护：安装并定期更新安全补丁，防止系统漏洞被利用。配置防火墙和防病毒软件，防止恶意软件和病毒的入侵。实施访问控制和身份验证措施，确保只有授权用户能够访问服务器。

1.2 数据备份与恢复：对服务器上的重要数据进行定期备份，并确保备份数据的完整性和可恢复性。制定数据恢复方案，以便在数据丢失或损坏时能够迅速恢复。

1.3 性能优化：监测服务器的性能指标，如CPU、内存、磁盘使用率等，及时发现并解决性能瓶颈。使用加速器、负载均衡、缓存等技术提升服务器性能。

1.4 硬件维护：定期检查服务器的硬件状态，包括磁盘、内存、CPU等，确保硬件正常运行。对硬件进行清洁和除尘，防止灰尘对硬件造成损害。

1.5 网络维护：确保服务器的网络连接稳定，监测网络带宽和流量，防止网络拥塞。 配置和优化网络协议和设置，提升网络性能。

1.6 虚拟化平台、中间件等维护：监测服务器上运行的虚拟化平台及虚机、中间件等，确保其稳定性和安全性。定期更新相关版本，修复已知漏洞和错误。

1.7 日志管理：对服务器上的日志进行监测和管理，及时发现潜在的安全威胁和故障。定期对日志进行备份和归档，以备后续分析和审计。

1.8 用户管理：对服务器上的用户进行管理，包括用户权限、账户安全等方面的管理。定期检查用户账户的安全性，防止账户被非法利用。

**2.路由器、交换机等网络设备维保内容：**

2.1 硬件检查：定期检查相关设备的接口、电源等硬件是否正常工作，确保设备能够稳定运行。清洁路由器表面和内部灰尘，保持设备散热良好。

2.2 配置备份：定期备份相关配置文件，以防配置丢失或设备故障时能够快速恢复。

2.3 固件升级：定期检查并升级设备的固件版本，以修复已知漏洞和增加新功能。

2.4 网络监测及优化：监测设备网络连接状态，及时发现网络瓶颈和异常流量，确保网络畅通。分析网络流量和带宽使用情况，调整网络拓扑结构或带宽分配以优化网络性能。

2.5 业务调整需求及相关安全策略配置:在有业务需求时,应根据相应需求及时调整网络，以满足业务需求。配置访问控制列表（ACL）和防火墙规则，限制非法访问和网络攻击。定期更新安全策略以应对新的网络威胁。设备端口管理，禁用不必要的端口以防止未授权访问和恶意攻击。配置VLAN和端口安全策略以增强网络安全性。

**3.网络安全设备维保内容:**

我单位现部署有防火墙、入侵防御、网闸、VPN、上网行为管理、漏洞扫描、堡垒机、EDR安全检测、日志审计、数据库审计等安全设备：

3.1 定期检查相关设备的硬件和软件状态，确保其正常运行。及时对安全设备软件版本、特征库、规则库、病毒库等进行升级。

3.2 在有业务需求时，应根据相应需求及时调整相关设备配置，以满足业务需求。

**五、服务要求**

1.人员要求

服务团队负责机房硬件维保、系统及数据维保和网络安全维保等工作。分别针对服务内容进行第一时间操作，对整个项目的服务进行及时后端力量补充与支持，确保软硬件正常运行。

2.保密要求

参与项目的所有人员应严格遵守采购人的保密要求签订保密协议,并由成交供应商担保。成交供应商对于采购人提供的资料，以及本项目实施过程中所涉及的所有文档、数据、介质和相关信息保密，未经许可，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，保密信息接受方仍应承担保密义务。如因供应商的原因造成泄密，采购人将保留追究其法律责任的权利。

3.备件要求

所更换设备备件、备机提供一年质保。并随时协调原厂技术力量,对项目组人员不能在规定时间内处理的问题，按照采购人要求提供原厂现场支持服务，由此产生的费用由供应商全部承担。

**第五章** **合同格式（参考）**

**采** **购** **合** **同**

**项目名称:**

**采购编号:**

**甲** **方** **:**

**乙** **方** **:**

**采购人（简称甲方）：**

**供应商（简称乙方）：**

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和 国政府采购法》以及其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

**一、本合同由合同文本和下列文件组成**

本合同与下列文件一起构成合同文件， 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释:

(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；

(2)采购合同；

(3)成交通知书；

(4)乙方响应文件；

(5)本项目竞争性磋商文件；

(6)标准、规范及有关技术文件、图纸等；

(7)其他合同文件。

**二、服务内容**

本合同所提供的服务， （详见合同清单）。

**三、合同金额**

合同金额为人民币（大写）： (¥ .00 元）。

（分项价格详见最终报价后的修正的分项报价表、合同服务或服务清单）

**四、付款途径**

甲方根据乙方在本合同中所提供的银行开户信息转账支付。

乙方开户单位：

乙方开户银行：

账 号 ： 。

**五、付款方式**

**六、服务期限**

1.服务期限： ；

**七、质量**

服务质量应满足国家、行业标准，应符合磋商文件、响应文件及乙方在磋商过程中做出 的书面澄清及承诺。

**八、知识产权**

乙方应保证甲方在中国境内使用服务或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

**九、履约验收**

按照采购文件约定的验收要求进行。

本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照磋商文件和采购合同进行，保证采购项目与磋商文件和采购合同内容的一致。

**十、售后服务**

乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在磋商过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快 速、优质的售后服务。

**十一、双方的权利和义务**

1.甲方对乙方的服务进行监督、检查，有权对服务质量提出整改意见；甲方按照合同约定支付服务费用。

2.乙方有权要求甲方按照合同的约定支付服务费用；乙方应尽职尽责地提供服务，并对 服务不达标的情形进行整改或根据甲方要求对服务人员进行及时更换、调整，直至符合要求。

**十二、违约责任**

1.合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。若乙方违约，直接从余款中扣除。

2.乙方违约给甲方造成的实际损失高于违约金的，乙方对高出违约金的部分予以赔偿。

3.乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，甲方有权要求继续履行合同或重新提供符合要求的服务。

4.乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求,经甲方催告履行或更换服务人员后后仍不符合的，甲方可以解除本合同而无需承担任何责任，乙方应当赔偿由于合同解除给甲方造成的所有损失。

5.乙方对因质量问题不能及时处理给甲方造成的损失，除承担违约责任外，还应当承担赔 偿责任。

**十三、争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**十四、合同生效及保存**

1.本合同经甲乙双方签字或盖章后生效。

 2.本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，采购代理机构 份；均具有同等法律效力。

甲方（公章）： 乙方(公章)：

法定代表人/负责人或授权代表人 法定代表人/负责人或授权代表人

(签字或盖章): (签字或盖章):

日期： 日期：

**第六章**  **竞争性磋商响应文件格式（参考）**

菏泽市医疗保障局机房维保服务项目

项目编号：SDGP371700000202502000318

响 应 性 文 件

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 年 月 日

**目 录**

一、磋商函及磋商函附录

二、法定代表身份证明及法定代表人授权书

三、资格审查资料

四、服务方案

五、技术偏离表

六、商务部分

七、商务偏离表

八、菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、环境标志产品明细表

十二、节能产品明细表

十三、供应商信用记录情况表

十四、自磋商之日起三年以内完成类似业绩一览表

十五、其他材料

**一、** **磋商函及磋商函附录**

（一）磋商函

 （采购人名称）：

1．我方在充分研究（项目名称）磋商文件的全部内容，投标报价：小写：¥ 元（大写：人民币 ），服务期限： ，服务质量： ，按合同约定实施完成全部项目。

2．我方承诺在磋商有效期内（90日历天（递交响应文件截止之日起））内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺响应“合同条款及格式”规定的权利义务并在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5． （其他补充说明） 。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人/负责人或授权代理人： （签字或盖章）

地址：

电话：

日 期： 年 月 日

（二）报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商 |  |
| 总报价 | 小写：¥ 元大写： 元 |
| 服务期限 |  |
| 服务地点 |  |
| 磋商有效期 | 90日历天（递交响应文件截止之日起） |
| 对磋商文件的认同程度 |  |
| 备 注 |  |

供应商： （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 年 月 日

**二、法定代表身份证明及法定代表人授权书**

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 供应商： （盖单位公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件 |

（二）法定代表人授权书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限： 。

代理人无转委托权。

 供应商： （盖单位公章）

 法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

 年 月 日

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证复印件 |

**三、资格审查资料**

1. 供应商基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

**（二）项目技术负责人简历表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  |
| 毕业院校 及专业 |  | 毕业时间 |  |
| 从事本专 业时间 |  | 为申请人服务时间 |  |
| 执业注册 |  | 职称 |  |
| 在本项目 拟任职务 |  |
| 主要经历 |
| 时间 | 参加过的规划项目名称及规模 | 该项目中任职 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**备注：其他服务人员简历表参照本表编制。**

**（三）参加政府采购活动前** **3** **年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第 (五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到 刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)：

法定代表人或负责人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_ 日

说明：1.供应商应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照磋商文件的规定加盖本单位公章(自然人响应的无需盖章,需要签字)。

3. 如果是以联合体形式进行采购的，联合体各方均需提供上述证明。

**（四）依法缴纳税收及社保承诺**

致：海天工程咨询有限公司

我方在参加 项目名称(项目编号： )采购活动前， 已依法缴纳税收和社会保障资金，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一 款第二项规定和采购文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受 处罚。

单位名称（盖章）：

年 月 日

（五）其他应附材料

 **四、****服务方案**

（服务方案内容建议参照服务方案评分内容逐项表述）

**五、技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 磋商文件条款 | 响应文件条款 | 偏离情况 |
| 条款号 | 磋商文件的内 容 | 条款号 | 响应文件偏离内容 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

**六、商务部分**

（商务标内容建议参照商务评分内容逐项表述）

**七、商务偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 磋商文件条款 | 响应文件条款 | 偏离情况 |
| 条款号 | 磋商文件的内 容 | 条款号 | 响应文件偏离内容 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

**八、****菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函**

我公司自愿参加 政府采购活动,并郑重承诺: 我公司符合下列要求：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动(以开启时间为准)前3年内,供应商和其法定代表人无行贿犯罪行为且在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的政府采购活动的证明材料；

(6)法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如果我公司成交,将在评审(评标)环节结束后5个工作日内,按采购文件要求,向采购人提供下列材料原件进行核验：

(1)营业执照或事业单位法人登记证书；

(2)税务登记证(接受合一的证书)或者上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；

(3)参加本次政府采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表（至少包含资产负债表和损益表或预算收入支出表)或供应商结算户银行出具的资信证明；

(4)参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)；

(5)其他材料。

本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

法定代表人(签字或盖章):

社会信用代码:

供应商名称(盖单位章):

年 月 日

**九、《中小企业声明函》**

**中小企业声明函**

项目名称：

项目编号：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的行业）；承建（承接）企业为 (企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的行业）；承建（承接）企业为 (企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型企业、微型企 业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**关于印发中小企业划型标准规定的通知**

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部国家统计局

国家发展和改革委员会财政部

二〇一一年六月十八日

**十、《残疾人福利性单位声明函》**

**残疾人福利性单位声明函（若有）**

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

 法定代表人/负责人

或授权代理人代表（签字或盖章）：

年 月 日

**十一、《环境标志产品明细表》**

**环境标志产品明细表（若有）**

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人或授权代理人（签字或盖章）：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| 单价 | 数量 | 小计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

注：

1.环境标志产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的环境标志产品政府采购品目清单确定； 如所投产品为环境标志产品，必须按规定格式逐项填写，否则评标时不予加分。

2.如所报产品不是环境标志产品，则逐项填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.此表可根据需要同格式扩展。

年 月 日

**关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知**

**财库〔2019〕18 号**

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新 疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府

采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

 财政部 生态环境部

2019 年 3 月 29 日

**十二、《节能产品明细表》**

**节能产品明细表（若有）**

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人或授权代理人（签字或盖章）：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 货物名称 | 规格型号 | 节字标志认证证书编号 | 价格 |
| 单价 | 数量 | 小计 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

注：

1.节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购品目清单确定；如 所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评标时不予加分。

2.政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定；如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效响应处理。

3.如所报产品不是节能产品，则逐项填写“无 ”或“没有相应指标 ”等明确的回答文字。

4.此表可根据需要同格式扩展。

年 月 日

**关于印发节能产品政府采购品目清单的通知**

**财库〔2019〕19** **号**

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信 委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：[节能产品政府采购品目清单](http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201904/P020190404409422168443.pdf)

财政部 发展改革委

2019 年 4 月 2 日

**十三、供应商信用记录情况表**

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人或授权代理人（签字或盖章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 类别 | 提供内容 |
| 根据财库（2016）125 号文的规定，对被列入失信被执行人、重大税收违 法案件当事人名单、失信企业、违法失信上市公司相关责任主体、安全生 产领域失信生产经营单位及其有关人员、政府采购严重违法失信行为记录 名单以及有重大违法记录（刑事处罚，责令停产停业、吊销许可证或执照、 较大数额罚款等行政处罚）等违法违规或失信主体拒绝其参与政府采购活 动。若无信用异常记录的须注明“无不良记录 ”。 |
| 信用记录情况 |  |

注：供应商如有信用异常情况须在上述表格逐条列出，若无信用异常记录的须在上述表格注明 “无不良记录 ”

**十四、自磋商之日起三年以内完成类似业绩一览表**

项目名称：

项目编号：

供应商名称（公章）：

法定代表人/负责人或授权代理人（签字或盖章）：

|  |
| --- |
| 供应商自磋商之日起三年以内承担过类似项目 |
| 序号 | 项目名称 | 合同相对方单位名称 | 合同相对方单位的有效联系方式 | 合同签订日期 | 合同金额（万元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）以上合同业绩须真实有效。

（2）提供提交响应文件截止日起自磋商之日起三年以内完成的类似业绩合同复印件并加 盖公章，装订于响应文件中。（至少包括合同首页、标的及标的金额页、签字盖章页等内容）。

年 月 日

**十五、其他材料**

供应商认为应附的其他材料（若有，格式自拟）