- 菏泽市立医院国家医师资格考试实践技能考试基地建设项目

竞争性磋商文件

- 项目编号：SDGP371700000202502000078

采   购   人：菏泽市立医院

- 采购代理机构：山东华平项目管理有限公司

- 日        期：2025年3月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	4

一、总则	10

二、磋商文件	12

三、响应文件	16

四、磋商与评审	18

五、成交公告与签订合同	21

六、解释权	22

七、投诉	22

八、需要补充的其他内容	22

第三章   评审办法	23

第四章   采购内容及项目要求	26

第五章  采购合同	42

第六章 响应文件格式	45

目      录	46

附件一：投标函	46

附件二：	48

附件三：	50

附件四：报价明细表	51

附件五：商务偏离表	52

附件六：技术偏离表	53

附件七：资格审查文件	54

附件八：供应商需提供的其他资料	56

附件：	57

# 第一章  竞争性磋商公告

- 一、采购人：菏泽市立医院

地址：菏泽市曹州路2888号

联系人：马主任 	   0530-5599020

采购代理机构：山东华平项目管理有限公司

地址：菏泽市经济开发区花香路588号

联系人：张经理  17853006998

- 二、项目名称: 菏泽市立医院国家医师资格考试实践技能考试基地建设项目

项目编号：SDGP371700000202502000078

项目概况与采购范围

| 标包 | 招标范围 | 供应商资格要求 | 本包预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 菏泽市立医院国家医师资格考试实践技能考试基地建设 | 1、供应商具有独立法人资格，在国内具有合法销售资格并提供相应服务的制造商或代理商，且具备履行合同所必需的人员、设备、资金和专业技术能力。 - 2、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； - 3、供应商为制造商的应具有医疗器械生产许可证；供应商为代理商的应具有医疗器械产品经营许可证或经营备案凭证； - 4、所投产品应具有《医疗器械注册证》（不属于医疗器械规范的需提供免证证明材料）； 5、本项目不专门面向中小企业采购； 7、本项目不接受联合体投标。本项目实行资格后审。 | 195 |

- 三、需求公示：见项目需求。

- 四、磋商文件的获取

- 1、时间：至开标之日前。

2、地点：网上下载。

3、方式：①请登录山东省政府采购信息公开平台、菏泽市政府采购公共服务平台、赢标平台菏泽专区 http://hz.fzbidding.com/下载磋商文件。

②山东省政府采购信息公开平台注册：潜在供应商请于2025年04月24日17:00前(北京时间)登录山东省政府采购信息公开平台注册账号，未在中国山东政府采购网注册的供应商不具备参与本项目的投标资格（技术支持电话:0531-82669782）。

③本项目为网上交易，供应商须在赢标平台菏泽专区 http://hz.fzbidding.com/完成注册并下载磋商文件和各类澄清答疑，否则所造成的一切后果由供应商自行承担。磋商文件一经在赢标平台菏泽专区 http://hz.fzbidding.com/发布，即视作已发放给所有供应商(发布时间即为磋商公告发出时间)。

④供应商编制响应文件需使用企业CA，供应商在获取磋商文件后应进行企业 CA 办理。CA 注册有一定周期，请及时办理以免影响本次投标。未及时进行网站注册及CA办理的供应商所造成的投标失败，后果由其自负。详见菏泽市公共资源配置公共服务平台相关通知。

- 五、开标时间及地点

1、时间：2025年04月25日下午14时30分

2、地点：菏泽市公共资源（国有产权）交易中心

3、①供应商应通过赢标平台菏泽专区 http://hz.fzbidding.com/上传经 CA 加密的电子响应文件，逾期未完成上传的磋商文件，采购人将拒收。

- ②非加密的电子响应文件(电子签章后的PDF格式)，导入电子U盘后密封，在开标时间前递交，逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

- ③因未在规定时间内下载磋商文件，导致无法上传响应文件等后果自负。

# 六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、采购项目联系方式：

联系人：山东华平项目管理有限公司       联系方式：17853006998

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：详见磋商文件。

十、采购项目需要落实的政府采购政策：详见磋商文件。

# 十一、接收质疑的方式：按照法规规定在有效期内提交合格的质疑函原件至山东华平项目管理有限公司，扫描件发送至sdhpxmgl3659@163.com，并电话告知。

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：菏泽市立医院 地址：菏泽市曹州路2888号 联系人: 马主任 电话：0530-5599020 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：山东华平项目管理有限公司 - 地址：菏泽市经济开发区花香路588号 联系人：张经理 电话： 17853006998 邮箱：sdhpxmgl3659@163.com |
| 3 | 项目名称 | 菏泽市立医院国家医师资格考试实践技能考试基地建设项目 |
| 4 | 项目编号 | SDGP371700000202502000078 |
| 5 | 项目内容 | 菏泽市立医院国家医师资格考试实践技能考试基地建设，具体技术参数详见第四章采购内容及项目要求。 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 供货安装期 | 合同签订后30天内安装调试完毕。 |
| 8 | 质量要求 | 达到国家相关规定的合格标准，并符合磋商文件的要求 |
| 9 | 质保期 | 一年 |
| 10 | 控制价（最高限价） | ￥1950000.00元（人民币壹佰玖拾伍万元整）； 投标报价高于控制价（最高限价）的按无效报价处理。 |
| 12 | 合格供应商 | 1、供应商具有独立法人资格，在国内具有合法销售资格并提供相应服务的制造商或代理商，且具备履行合同所必需的人员、设备、资金和专业技术能力。 - 2、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； - 3、供应商为制造商的应具有医疗器械生产许可证；供应商为代理商的应具有医疗器械产品经营许可证或经营备案凭证； - 4、所投产品应具有《医疗器械注册证》（不属于医疗器械规范的需提供免证证明材料）； 5、菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函（详见附件）； 6、本项目不专门面向中小企业采购； 7、本项目不接受联合体投标。本项目实行资格后审。 |
| 13 | 资格证明材料 | （1）带有统一社会信用代码的营业执照副本原件； （2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证； （3）供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证；供应商为代理商须提供医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证 （4）所投产品应的《医疗器械注册证》（不属于医疗器械规范的需提供免证证明材料）； （5）菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函（详见附件）。 注：1.供应商须将以上资格审查资料的彩色扫描件附在电子响应文件中，否则按无效投标处理。 2.以上证件若有缺项、一项或多项不合格者均按无效投标处理。 3.所有证件必须真实、有效，经查实弄虚造假的将取消其投标资格，并报请相关监督部门依法查处。 |
| 15 | 磋商预备会 | 不召开 |
| 16 | 偏离 | 不允许重大偏离 |
| 17 | 转包、分包 | 不允许转包，未经采购人同意不允许分包 |
| 18 | 构成磋商文件的其他材料 | 响应文件的修改、澄清文件及有关问题的说明。 |
| 19 | 对采购文件的疑问 | 递交响应文件截止之日5日前将疑问书以书面形式送至代理机构，并将word文档及加盖公章的扫描件发送至邮箱sdhpxmgl3659@163.com,并电话通知代理机构，电话：17853006998。 |
| 20 | 采购文件答疑 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：在投标截止时间15天前。 |
| 21 | 响应文件递交的截止时间、地点 | 时间：2025年04月25日下午14时30分 地点：菏泽市公共资源（国有产权）交易中心 |
| 22 | 磋商时间及地点 | 时间：2025年04月25日下午14时30分 地点：菏泽市公共资源（国有产权）交易中心 |
| 23 | 磋商有效期 | 自递交响应文件截止之日算起90日历天。 |
| 24 | 响应文件份数 | 1.经过加密的电子版响应文件一份，须在响应文件递交截止时间前在赢标平台菏泽专区 http://hz.fzbidding.com/上传； 2.成交人还须提交一正四副胶装成册的系统内生成的PDF版纸质标书，并加盖公章。纸质版文件需与响应文件中电子版文件完全一致。 |
| 25 | 封套上应载明的信息 | 项目名称、包号、项目编号、供应商名称、地址、联系方式、法定代表人签字、“在 年 月 日 时 分前不得开启” 注：至少体现以上内容，其他可自行添加。 |
| 26 | 签字或盖章要求 | 按照磋商文件中响应文件格式的要求进行签字和盖章 |
| 27 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成： 3人，由采购人依法组建 |
| 28 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 29 | 是否授权评审委员会确定成交人 | 否，推荐3名成交候选人。 |
| 30 | 付款方式 | 合同签订后设备到货安装完毕并验收合格后支付合同价款的90% ,一年后无质量问题无息付清剩余价款。 |
| 31 | 核心产品 | 针对本项目核心产品：胸、腹部检查仿真训练系统网络版-学生机，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照下述 第2条 方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 1、评标委员会采取随机抽取的方式确定。 2、投标报价低的一方为中标候选人；投标报价相同时技术部分得分高的一方为中标候选人；投标报价和技术部分得分均相同时，由评标委员会确定。 |
| 32 | 电子招投标须知 | 响应文件中其他章节与供应商须知须知有不一致的内容，以供应商须知须知内容为准。 本次采购为网上交易，响应文件采用电子评审的方式，供应商须知应通过赢标平台菏泽专区 http://hz.fzbidding.com/上传经CA加密的电子响应文件。 在线递交电子响应文件前，供应商须知应当使用投标客户端及CA为响应文件加密，加密时所有响应文件均只能使用同一把企业CA证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由供应商须知自行承担。加密后请使用投标客户端软件验证解密，以确保电子响应文件未在加密过程中损坏。供应商须知未按规定加密的响应文件，赢标平台菏泽专区 http://hz.fzbidding.com/将拒绝接收。 供应商须知须在响应文件递交截止时间前通过投标客户端生成（已加密）结尾的特殊格式加密文件，并在招标文件规定的开标截止时间前登录赢标平台菏泽专区 http://hz.fzbidding.com/递交电子响应文件。 供应商须知在递交响应文件之后、在规定的投标截止时间之前，可随时登录赢标平台菏泽专区 http://hz.fzbidding.com/撤回响应文件。需要补充或修改响应文件时，必须先撤回响应文件，修改后重新递交。重新递交的响应文件应按招标文件的规定编制、加密和CA签名。在开标截止时间后，不能修改或撤回响应文件。 采购人按招标文件中规定的时间公开报价，供应商须知必须自备笔记本电脑、CA准时在线参加报价,供应商须知需使用CA在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签名。若供应商须知在解密规定时间内未完成电子标解密操作，视为放弃该项目投标。电子交易过程出现故障时，按相关部门的规定处理。 《操作手册》赢标平台菏泽专区http://hz.fzbidding.com/“下载中心”栏目进行下载。供应商在使用电子招标投标平台时，如有任何疑问，请拨打客服电话：15898683755/15552513997。 |
| 33 | 电子招投标的应急措施 | 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。 （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击； （5）采购代理机构的CA锁失效等原因导致无法解密的； （6）其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。 出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。相关部门确认问题原因后，由于系统原因造成项目无法评审，可将系统内评审改为PDF版文件（U盘）评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。 |
| 34 | 是否实行计算机辅助评标 | 是 |
| 35 | 成交公示 | 在成交通知书发出前，采购人将成交的情况在《竞争性磋商公告》发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日。 |
| 36 | 知识产权 | 构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 37 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。本磋商文件的最终解释权归采购人所有 |
| 38 | 政府采购政策 | - 一、中小微型企业政策： - 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部 联企业[2011]300 号）和《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46 号）规定执行； - 按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库 [2014]68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策； - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会（财库[2017]141 号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审 中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 价格扣除幅度：对上述企业产品报价给予 15%的扣除。 - 注：评审时，供应商须参照“（财库〔2020〕46 号）附件”提供中小企业声明函原件（同资质证明文件一同递交），并将相应复印件做入投标文件中，否则不给予价格扣除。 - 评审时，供应商属于监狱企业的须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件（同资质证明文件一同递交），并将相应复印件做入投标文件中，否则不给予价格扣除。 - 评审时，供应商属于残疾人福利性单位提供加盖单位公章的残疾人福利性单位 声明函的原件（同资质证明文件一同递交），并将相应复印件做入投标文件中，否则不给予价格扣除。 - 二、节能环保产品的有关政策： - 按国家有关节能环保政策执行； - 属于政府强制采购节能产品的，投标产品必须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则按无效投标处理； - 加分幅度：节能产品（强制采购节能产品除外）价格分加分幅度： 4%；环保价格分加分幅度：4%； - 计算方法： 在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×4%× 节能、环保产品价格在报价报价中所占比例）。 |
| 39 | 信用评价 | 投标人须在项目开标前，进入菏泽政采信用系统（https://jdpj.hzcz.heze.gov.cn:4443/search），完成账号注册（已有账号的无需重复注册），登录系统截取当前的信用星级和分数，作为投标人信用情况的参考。信用系统具体操作步骤详见【菏泽市政采信用管理系统】登录页用户操作手册。 技术咨询董工15053027821 技术咨询陈工18253063200 重要提示：此项要求不作为投标人参与评审的资格项和评分项，不以此项作为废标处理。 |

# 一、总则

- 1.项目概况

1.1本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.3 本项目名称及编号：见供应商须知前附表。

1.4 本项目地点：见供应商须知前附表。

1.5 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.6 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.7 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.8本项目的供货安装期：见供应商须知前附表。

1.9本项目的采购内容及项目要求：见供应商须知前附表。

- 2.项目预算及最高限价

2.1　本项目预算金额见供应商须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见供应商须知前附表。

- 3.供应商资格要求

3.1　供应商应当符合供应商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2　供应商存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

3.2.3供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动。

- 4.费用

- 4.1供应商准备和参加报价活动发生的费用自理。

- 4.2本项目的采购代理服务费参照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文件收取，由中标人在领取中标通知书前缴纳至招标代理机构；

4.3电子交易系统服务费：按照赢标电子招投标平台交易系统收费通知规定收取。

| 建设工程项目和企业采购项目收费标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区间 | 概（估）价范围 | 收费金额 | 备注 |
| 1 | 0万＜概（估）价＜50万 | 500元 | 供应商/标段/次 |
| 2 | 50万≤概（估）价＜300万 | 800元 |  |
| 3 | 300万≤概（估）价 | 1000元 |  |

- 4.4交易平台使用费: 由成交人在领取成交通知书之前交至菏泽市公共资源（国有产权）交易中心（以成交价为基数，按比例分段累进计费）。

- 4.5供应商应在投标报价时考虑合理分摊以上费用。

- 5 保密

- 参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 6 语言文字

- 6.1除专用术语外，与采购有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

- 7计量单位

- 7.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 8 偏离

- 8.1本项目不允许重大偏离。

- 8.2本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足或不响应磋商文件的要求。

- 8.3响应文件中有重大偏离的，作为无效投标予以否决，以下偏离属于重大偏离：

- （1）不响应磋商文件有关供货安装期、采购内容及项目要求、质量标准；

- （2）质保期低于本磋商文件有关规定，主要技术参数低于磋商文件要求的。

9 踏勘现场

9.1供应商自行踏勘项目现场。

9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

9.3供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

10.不召开预备会

- 二、磋商文件

- 11.磋商文件的构成

11.1　磋商文件各章节的内容如下：

第一章　竞争性磋商公告

第二章　供应商须知

第三章　评审方法

第四章　采购内容及项目要求

第五章　合同条款及格式

第六章  响应文件格式

11.2　供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解，不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

- 12.竞争性磋商文件的答疑

12.1在递交响应文件截止时间5日前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可对发出的磋商文件进行澄清、修改，并将澄清、修改的内容通知各报价供应商。

12.2采购人可以视采购工作的具体情况，在磋商文件要求递交响应文件截止时间前，有权决定延长递交响应文件截止时间，并将变更时间公告在山东省政府采购信息公开平台、菏泽市公共资源交易电子公共服务系统、赢标平台菏泽专区 http://hz.fzbidding.com/发布。

12.3任何已获取了磋商文件的供应商，均可要求对磋商文件进行澄清，澄清要求应在磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前以书面形式通知采购代理机构（同时提供word电子版发往sdhpxmgl3659@163.com），供应商在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

12.4采购代理机构对收到的澄清要求将在山东省政府采购信息公开平台、菏泽市公共资源交易电子公共服务系统、赢标平台菏泽专区 http://hz.fzbidding.com/发布。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

12.5若发布澄清或修改的时间距提交响应文件截止时间不足5日，且影响供应商编制响应文件的，采购代理机构可酌情推迟响应文件递交的截止时间与开启时间，并在提交响应文件截止时间前在山东省政府采购信息公开平台、菏泽市公共资源交易电子公共服务系统、赢标平台菏泽专区 http://hz.fzbidding.com/发布，对所有供应商均具有约束力。在这种情况下，采购代理机构和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

12.6供应商须在收到代理机构的澄清、修改或变更后24小时内书面回执。

- 13.质疑

- 13.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 13.2 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

- 13.3 质疑人提起质疑应当符合下列条件：

- 13.4质疑人是参与本次采购项目磋商的供应商；

- 13.5 质疑书的内容和形式符合本文件的规定，有效线索和相关证据齐全；

- 13.6 在质疑有效期限内提出质疑；

- 13.7 质疑书应以《质疑函》的形式提出，并包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、法定代表人签字、单位盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。不符合上述要求的采购代理机构将不予受理。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期；

- 13.8 质疑书的递交应到采购采购代理机构提交原件，办理签收手续。复印件等采购机构可不予受理；

- 13.9有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；

- （2）质疑未以书面形式提出的；

- （3）质疑书为传真或者复印件的；

- （4）所提交材料没有以（质疑函）命名的；

- （5）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代理人签署本人姓名的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖非单位公章的；

- （6）质疑书未提供有效联系人或联系方式；

- （7）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

- （8）其他不符合受理条件的情形。

- 13.10质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

- （1）质疑缺乏事实和法律依据的；

- （2）质疑人捏造事实、提供虚假材料或在一定期限内多次质疑而无实据的；

- （3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

- （4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

- 13.11供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并将处理决定在相关媒体上公布；

- 13.12质疑人对答疑不满意以及代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15工作日内向采购监管部门投诉。

- 13.13供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请监督部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 13.14采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组 织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 13.15质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督部门投诉。

- 13.16对于成交结果的质疑，以成交结果公布中规定的的日期为准，超过期限不予受理。

- 14.保密和披露

- 14.1 供应商自领取竞争性磋商文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

- 14.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

- 14.3 在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

- 三、响应文件

- 15.响应文件的组成(采购人可根据项目实际情况增加条款)

- 响应文件的组成详见第六章“响应文件格式”（采购人可根据项目实际情况增加条款）。在投标过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提供的澄清文件是响应文件的有效组成部分。

在投标过程中，供应商根据评审委员会书面形式要求提供的澄清文件是响应文件的有效组成部分。

- 磋商报价

- 16.1.1本次投标报价为一次性报价，设备报价均为含税价格。

- 16.1.2报价币种必须为人民币。

- 16.1.3供应商的投标报价应包括货物出厂价格、包装运输费、保险费、安装费、调试费、伴随服务费及其他费用等全部费用（包括设备及附件备件制造费、包装费、运输费、卸车费、保管费、检验费、培训费、验收费、及其他附带服务的费用、利润、税金、以及质保期内的售后服务及其它相关费用、进口设备包括进口报关通关等所需所有手续和费用及全部税金）。

- 16.2供应商限报一种方案报价，采购人不接受可选择的投标方案和报价；供应商对投标报做出优惠的，其响应文件及开标一览表中的投标报价均应为优惠后的最终报价。供应商对报价若有说明或优惠应在报价明细表和开标一览表中注明，否则该说明或优惠不予认可。

- 16.3供应商应按照采购文件附件提供的报价表格格式填写。

- 16.4供应商提供的软/硬件产品要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，采购人应拥有合法的软件使用许可。供应商应在响应文件中对此予以响应。

- 16.5供应商的投标报价明显低于其他合格供应商的报价的，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以认定其投标为低于成本价的投标，按无效投标处理。

- 16.6 如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

- 16.7本次报价共二次报价，第二次报价为最终报价，且后一轮报价不得高于前一轮报价，否则按无效投标处理。

- 17.磋商有效期

17.1　磋商有效期见供应商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。磋商有效期从供应商须知前附表规定的投标截止之日起计算。磋商有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。在投标截止日期与磋商文件中规定的有效终止日之间的时间内，供应商不能撤回响应文件，否则其投标无效。

17.2　特殊情况需延长磋商有效期的，采购人或采购代理机构可于磋商有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原磋商有效期届满后将不再有效；供应商同意延长的，应相应延长其磋商有效期，但不允许修改或撤回响应文件。

- 18.响应文件的编制

18.1响应文件应按第六章“响应文件部分格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

18.2响应文件应当对磋商文件有关采购范围、供货安装期、采购内容及项目要求等实质性内容作出响应。

- 19.响应文件的递交

- 19.1 供应商应按照本次竞争性磋商文件所规定的时间在指定地点参加开标会议，逾期不予受理。

- 20.响应文件的修改和撤回

20.1供应商在提交响应文件以后，在规定的递交响应文件截止时间之前，可随时登录招采进宝山东专区电子招投标交易平台http://sd.zcjb.com.cn/撤回响应文件。需要补充或修改响应文件时，必须先撤回响应文件，修改后重新递交。

20.2重新递交的响应文件应按竞争性磋商文件的规定编制、加密和CA签名。在递交响应文件截止时间后，不能修改或撤回响应文件。

20.3在递交响应文件截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件。

- 四、磋商与评审

- 21.磋商流程

- 采购人在供应商须知前附表内规定的时间、地点举行开标会议，参与报名的供应商应当准时在线参加，开标后供应商必须时时在线，直至评标结束；不参加开标会议的供应商视为认同成交结果。

- 主持人按下列程序进行报价：

- （1）在投标截止时间前半小时，各供应商即可插入CA锁，登陆账号进行在线签到并等待解密。开标时间到达后，插入代理公司CA锁正式开启线上开标系统，设置响应文件解密时间为30分钟，下达开启解密响应文件指令后，供应商必须在规定的时间内进行线上解密。解密完成后或解密时间已到，采购代理机构按解密顺序公开唱价。若供应商因自身原因在解密规定时间内未完成电子标解密操作，视为放弃该项目投标。电子交易过程出现故障时，按相关部门的规定处理。

- （2）开标结束，进入评审程序。

- 22.评审委员会

22.1评审委员会人数为3人，会由采购人依法组建。

22.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- （5）与供应商有其他利害关系。

- 23.评审程序

- 23.1资格审查

23.1.1评审委员会首先对供应商进行资格后审，资格后审不合格者不得进入下一步磋商。

- 23.1.2资格审查资料详见供应商须知前附表。

- 23.2符合性审查

- 23.2.1评审委员会应当对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求

- 23.2.2供应商存在下列情况之一的，投标无效:

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（4）报价超过磋商文件中规定的控制价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不满足磋商文件中带有必须条款的；

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

23.3二次报价

23.3.1评审委员会与符合性审查合格的的供应商逐一进行磋商。磋商结束后，评审委员会要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（最多保留两位小数）。最后报价是响应文件的有效组成部分。第二次报价不得高于第一次报价，否则作无效标处理。

- 23.4详细评审

- 23.4.1 磋商结束后，磋商小组再次对各供应商的响应文件、最终磋商报价和磋商承诺进行详细评审。

- 23.4.2 本次采购采用综合评分法，在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，对每个供应商的响应文件进行独立评分，并计算综合得分，汇总各评审成员打分的得分，计算算术平均值，得出各供应商的最终得分，计算分数时保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 23.4.3 磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

- 23.4.4 磋商小组根据得分由高到低排序，如得分相同，报价低的排在前；如得分且报价相同的，技术部分得分高的排在前；如技术分也相同，由磋商小组举手表决。

- 23.4.5 供应商有下列情形之一，其响应文件将被视为无效报价，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

- （1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假采购材料；

- （2）供应商在报价有效期内撤回响应文件；

- （3）在整个评审过程中，供应商有企图影响采购活动结果公正性的任何活动；

- （4）供应商以任何方式诋毁其他供应商。

- 23.4.6 有下列情形之一的，视为串通报价，作无效报价处理：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

- （4）不同供应商的响应文件相互混装；

- （5）法律、法规规定的其他情况。

- 24.编制评审报告

- 24.1 磋商小组向采购人提交评审报告。评审报告应当由全体磋商小组成员签字，并于磋商结束时抄送采购人。

- 24.2 评审报告由磋商小组全体成员签字。对磋商结论持有异议的磋商小组成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意磋商结论。磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案。

- 25.确定成交供应商

25.1磋商小组按照综合得分由高到低顺序排列，推荐前三名成交候选人。采购人一般应当确定排名第一的成交候选人为成交人，当排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同时，采购人可以顺延排名第二的成交候选人为成交人，也可以重新组织采购。

25.2采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

25.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。

- 25.3无效投标

25.3.1出现下列情形之一的，应予无效投标：

(1)符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

25.3.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的响应文件相互混装；

- 五、成交公告与签订合同

- 26.成交公告

26.1成交人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果在指定的公告媒体上公布，公示期为一个工作日。

26.2采购人或者采购代理机构应当自发布成交公告的同时，发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

26.3成交通知书发出后，成交人无正当理由不得放弃成交，否则三年内禁止参加任何政府采购活动。

- 27.授予合同

- 27.1 采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照竞争性磋商文件和响应文件确定的事项签订政府采购合同。

- 27.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

- 27.3 由于成交供应商原因导致在成交通知书发出后规定时间内（按照采购法规定）不能与采购人签订政府采购合同，则采购人有权取消该中标供应商的中标资格。

- 六、解释权

本竞争性磋商文件的最终解释权归竞争性磋商小组，当对一个问题有多种解释时以竞争性磋商小组的书面解释为准。竞争性磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，竞争性磋商小组对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。本磋商文件的解释权归采购人所有。

- 七、投诉

- 供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 八、需要补充的其他内容

- 详见供应商须知前附表。

- 1.评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格评审标准 | 详见第二章“供应商须知表”第13条 |  |
| 1.2 | 符合性审查 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章，符合磋商文件要求 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  | 供货安装期 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  | 采购内容及项目要求 | 符合第四章“采购内容及项目要求”规定 |
|  |  | 其他无效投标情形 | 未出现招标文件规定的其他无效投标情形。 |

注：评标委员会按照以上条款内容对响应文件进行审查，发现响应文件中有一项或多项不响应者 ，将作无效标处理，不得进入下一步评审。

- 2.详细评审表

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价30分 | 投标报价30分 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 技术部分65分 | 设备的质量和性能20分 | 根据供应商所提供产品整体配备、技术性能、故障率、设备稳定与可靠进行综合比较，所提供的产品技术性能指标充分满足或优于采购人使用要求，易操作、故障率低，临床效果稳定可靠，得 20 分，在此基础上根据以上描述每出现一处技术参数负偏离减 1 分，扣完为止。 |
|  |  | 培训方案15分 | 能结合项目需求，提出有针对性、具体、合理的培训方案，能提供优质的多样化的技术培训服务，实用性、可行性，本项满分 15 分，毎发现一处表述不清或不合理的 扣 1 分，扣完为止。未描述本项的不得分。 |
|  |  | 供货安装方案15分 | 供应商提供的供货安装方案应清晰合理、可实施性强，供货安装进度计划及保障措施详细、切实可行，运输方案科学合理，能够很好的保质保量完成任务，本项满分 15 分，毎发现一处表述不清或不合理的扣 1 分，扣完为止。未描述本项的不得分。 |
|  |  | 售后服务15分 | 根据供应商提供的售后服务方案，包括售后服务保证、服务方案、质保期、售后服务团队规模、维修响应时间、 售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施等综合情况，本项满分15分，毎发现一处表述不清或不合理的扣 1 分，扣完为止。未描述本项的不得分。 |
| 3 | 商务部分5分 | 类似业绩5分 | 自2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），所投核心产品胸、腹部检查仿真训练系统网络版-学生机（同品牌可不同型号）供应商或生产厂商每提供一份业绩得1分，最多得5分。 注：供应商需提供合同扫描件及中标通知书扫描件，附在响应文件中并加盖电子签章，未提供或提供不符合要求的不得分。 |

注：（1）详细评审所需证明材料须将其彩色扫描件附在响应文件中，以供磋商小组评审核实，否则按无效标处理。

（2）磋商小组根据评标标准设置的评审指标和评分标准，分别对所有响应文件的各项评审指标进行评分，所有评委评分的算术平均值即为供应商的最后得分(保留二位小数，第三位四舍五入)。

（3）供应商提交的证件打分材料必须真实有效，若所提交的材料有弄虚作假情形，取消投标资格并三年内不准参加政府采购活动。

# 采购内容及项目要求

国家医师资格考试实践技能考试基地项目参数

- 外科缝合包扎展示模型

- 1.该仿真模型提供≥14处标准外科手术缝合切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术。五个引流管口，两个造瘘口，一处褥疮二期、右腿截肢、两处乳房脓肿切口。

- 2.可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。

- 二、高级男性导尿模型

1、模型参照男性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理

2、润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。

3、当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。

4、导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。

5、模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理

6、灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠

7、臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

- 8、大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

- 三、高级女性导尿模型

1、模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。

2、模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。

3、小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。

4、当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。

5、当导尿管进入膀胱时，模拟尿液将从导管中流出。

6、科技型膀胱冲洗操作练习。

7、模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理

8、灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠

9、臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

- 10、大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

- 四、背部胸腔穿刺电子标准化病人

1.仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。

2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部实音区，确定穿刺部位。

3.穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。

4.性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。

5.电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。

- 6.配套胸腔穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示。（提供软件界面截图）

- 五、腹腔穿刺仿真标准化病人

- 1.仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。

- 2.体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显触知。

- 3.仿真病人可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。

- 4.仿真病人可取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺术。

- 5.穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。

- 6.可进行髂骨骨髓穿刺术。

- 腰椎穿刺模型

1、模型上的腰1、腰2是裸露的。便于观察脊柱的形态结构

2、腰3腰5是功能位，有明显的体表标志 便于触摸辨认。

3、可进行以下操作：1、腰麻，2、硬膜外麻醉，3、骶尾麻醉，4、全麻

4、进针时有阻滞感 。一旦注入相关部位，会有落空感同时有模拟脑积液流出。

5、模型可在侧卧位和前倾卧位状态之间进行切换。

- 6、腰部脊柱容易更换，皮肤可替换

- 骨髓穿刺仿真标准化病人

- 1.仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

- 2.解剖标志准确：胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。

- 3.可行髂前上棘穿刺术、胸骨柄穿刺术，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。

- 八、四步触诊训练模型

- 1.模型为成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，解剖结构准确、皮肤柔软有弹性，手感逼真。

- 2.可进行宫高、腹围的测量，并可调节宫高和腹围大小。

- 3.可进行四部触诊法操作，可改变胎产式和胎方位及先露部下降距离。

- 4.可使用听筒进行胎心音听诊。

- 九、桡动脉穿刺训练模型

- 1.产品为成年男性前臂模型，外形美观，皮肤弹性好，仿真度高。

- 2.解剖结构准确，体表可明显触及桡骨茎突。

- 3.可触及桡动脉搏动，便于穿刺定位。

- 4.穿透桡动脉血管壁后有落空感。

- 5.穿刺成功后，有模拟动脉血随动脉搏动进入针管。

- 6.穿刺操作过程中，有穿刺过深及位置错误检测。

- 7.采用独特的设计方法，延长了模型的使用寿命，避免了漏液现象。

- 十、全功能静脉输液仿真手臂

- 1、模型可进行静脉输液（血）、采血、注射给药等穿刺操作；

- 2、模型具有完整的手臂静脉血管系统，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺；

- 3、具有静脉血循环装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见明显回血；

- 4、配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射训练；

- 5、可进行输液泵或注射泵的使用训练。

- 十一、电除颤仪器-训练机

1. 培训机可进行模拟急救训练，与对应AED真机操作完全一致

2. 尺寸大小：21.5 x 28 x 9cm

3. 重量：1.3KG

4. 运行温度范围：0到+50℃

5. 运行海拔范围：-381m到+4575m

6. 机身采用塑料、橡胶等无害材质，防尘防水等级不低于IP55；

7. 电池类型：6节5号电池供电，可使用充电电池；

8. 具有3.5英寸彩屏，动画显示每一步操作流程

9. 具有音量大小调节功能；

10.具有电量显示功能，满电量下续航时间不低于4小时；

11. 所使用模拟电极片可真实粘贴，具有粘贴传感功能，可识别是否粘贴；

12. 无需遥控器操作，电极片上设有确认连接按钮，方便培训使用

13 .具有胸外按压反馈功能，可实时监测血压按压深度及频率，帮助进行高质量培训；

- 打结训练模型

- 1、模拟不同粗细的动、静脉张力，有三种不同型号的透明孔柱，模拟各种手术的血管结扎与剪线，使用灵活，拆卸方便。

- 2、可进行：双手打结；单手打结；器械打结；外科打结；三叠打结；小空间打结；大垂直 空间 打结；大倾斜空间打结及剪线。

- 3、可练习：假结和滑结的辨认；血管的钳夹、切断和结扎。

- 十三、脊椎固定套装

- 头部固定器：

- 1.高密度的塑料材料制成，头部固定器采用两块分离式设计，泡沫材料.头部两侧设有两个圆形耳洞，用来观察出血或引流，使伤员耳部舒适，不影响听力。

- 2.安全带使用魔术贴设计。两侧固定海绵柔软舒适，两侧固定海绵可进行多向调节，尼龙绑带可以有效固定伤员，卡扣设计可调节大小。底部安全带设计，可以将头部固定器固定在担架上。

- 3.固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低，无需脱掉头部固定器即可进行X光透视，CT扫描，核磁共振。

- 4.可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，结实耐用，性能价格比高，在使用时操作简单

- 5.展开参考尺寸41*26*14cm

- 脊椎固定板：

- 1.产品采用铝管与高密度塑料聚乙烯吹塑成型，坚固耐用，不易老化。

- 2.本产品适合各种恶劣环境抢救，抗碰撞性能强，防水易清洗。可以进行X光、MRI、CT穿透效果极佳，方便伤者检查，最大限度降低搬运过程中给病人造成的痛苦。周边均匀开提手口，可供多人同时提、扛、抬。硬质结构，便于在转运过程中，继续进行CPR和心脏按压抢救。

- 3.一般配备三根绑带。

- 4.展开参考尺寸：191x47x3CM

- 颈部固定器：

- 1.内部材质柔软，100%的纯棉弹力织物和尼龙刺粘扣组成，

- 2.海绵装置可以有低，中，高三种位置的调节，适合于不同的人群，产品上有明显标记，便于使用时根据实际情况调节。

- 3.海绵的颈托适用于颈部受伤要直立的支撑的人使用。也可以适用于急救中的颈部受伤的人，可以减少疼痛，使颈部肌肉放松，使颈部扭伤得到缓解。

- 4.能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管，后方的开孔设计便于触诊和透气，特有的固定锁确保颈插的稳定和对称。

- 5.适合对患者做X线、CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查，检查时无需脱掉颈托。

- 6.展开参考尺寸57x18x1cm

- 十四、腰椎穿刺仿真标准化病人

- 一、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。

- 腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。

- 二、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。

- 三、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。

- ㈠腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。

- ㈡突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。

- ㈢继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。

- 配套腰椎穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示。 （提供软件截图）

- 心肺复苏智能模拟训练系统（含平板）

(1) 模型为成年男性全身模拟人，皮肤为新型高分子材料，柔软富有弹性，触感真实，模拟人形态逼真，体表标志明显，可触摸到胸骨、剑突。

(2) 模拟正常人体骨骼结构，吹气时胸廓起伏明显，按压手感真实。内部为仿真模拟完整正常人体骨胳结构，按压时胸廓运动模拟人体骨胳运动方式，能够模拟出按压时的胸廓结构变化、按压手感真实；胸外按压有肋骨弯曲、胸骨下陷的真实表现，能体会胸外按压的作用力与反作用力，体内无潮气袋，胸廓按压机械寿命大于等于120万次以上（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测证明文件）。

(3)可进行清理口腔异物练习，使用仰头举颌等手法对模拟人进行气道开放，可显示模拟人的气道是否开放，口腔是否有异物。

(4)可进行胸外按压操作，可监测按压位置、按压过浅、按压过深、按压中断、回弹不到位、按压放松比、按压频率。可进行设备连接设置、按压深度设置、界面功能设置、判断设置等。可设置按压操作表现形式，可选择柱状图或折线图。按压时操作动画中会同步显示循环血流方向。

(5) 可进行人工通气，可设置口对口人工呼吸或球囊面罩通气，软件配合不同的通气方式进行统计和同步动画展示。软件可检测气道未开放、鼻孔漏气、通气时间短等信息。

(6)软件界面上显示用户操作的正确按压通气比。

（7）可以对所有按压吹气的错误进行扣分设置，训练考核结束时，系统自动根据扣分设置进行评分。

(8)软件内置两种心肺复苏操作标准，用户可在设置中自行选择国际标准或者自定义标准。

(9)模拟人在抢救前或抢救不成功时无颈动脉搏动，当抢救成功后模拟人有颈动脉搏动及自主呼吸。

(10)本系统配有平板端软件不仅能进行训练，还可进行考核，考核结束后，可查看并打印操作者的详细操作信息，具有记忆回放功能，适用于相关技能大赛。

(11)在教学模块可以对心肺复苏进行理论知识教学，具有心肺复苏的基本知识、心肺复苏的操作要领等内容。

(12)在训练和考核的“行为评估”模块中教师可以对学生的操作进行评分。

(13)在训练和考核的“遥控器”模块中教师可以在操作过程中随时控制模拟人状态，满足教师更丰富的训练场景。

(14)在训练和考核的“心电图”模块中可以模拟每一次对模拟人按压时对心电图的影响，模拟人救活后，心电图变为自主心跳的心电图。

- (15)模型内置锂电池，可适用于无外接电源的情况下直接使用。

- 十六、胸、腹部检查仿真训练系统网络版-学生机

一、系统组成：

（1）胸、腹部检查仿真SP教学机器人；

（2）胸部检查教学应用系统；

（3）腹部检查教学应用系统；

二、系统功能

1、系统针对《诊断学》教材课程体系满足“胸、腹部体格检查”的相关内容，贴合教学大纲，能够实现智能模拟人与计算机虚拟技术的系统相融合，具有三维互动视听体验，可实时反馈与仿真SP教学机器人的互动，形象阐释病理体征的解剖变化以及听诊音产生机理，完整体现《诊断学》胸、腹部 “视、触、叩、听”的技能训练与考核。

2、仿真SP教学机器人内衬真实的骨骼结构，可触及人体胸、腹部体格检查所需要的体表标志，包括胸骨角、肋骨、肋间隙、肩胛骨、剑突、髂前上棘等，皮肤采用热塑性弹性体材料，触感真实、柔软，光滑，满足《诊断学》体表定位需求。

3、具备提问和聊天窗口功能，学员可进行提问，可在自学状态下启动文字聊天功能。

4、支持自学状态下自主考核/练习。 支持按分类、类型、题型进行筛选题自我练习，练习方式有顺序练习或随机练习。提供考核/练习结果详情：比如考核得分、正确率统计、答题统计以及答题详情等内容。

5、系统具有听诊扩展功能，支持不少于4人同时听诊，教师可实时监测学员的听诊位置以及在线听诊人数，支持设置听诊音量调节，每个听诊终端也可分别自主调节听诊音量大小，具备音源控制屏，可统一对听诊器、音箱、耳机等相关外联声源进行一体化控制。

6、系统可支持触摸屏操作，可点击触摸屏进行相关操作展示。

三、胸部检查教学应用系统功能

1、胸部检查仿真SP教学机器人为成年男性半身模型。

2、胸部检查教学应用系统内容包括：心脏检查、肺脏检查。 以最新版《诊断学》教材及《内科学》教材为基础，涵盖《诊断学》胸部检查“视、触、叩、听”的理论教学全部内容，包括教学要点：心脏检查≥105例，肺脏检查≥109例，共计≥214例；心脏听诊病例：≥102例， 肺脏听诊病例：≥31例， 共计≥133例。心脏听诊音包括：心音强度的改变 、心音分裂、额外心音、颈部血管杂音等≥124种，肺脏听诊音：异常呼吸音、湿啰音、干啰音、胸膜摩擦音等≥69种。

3、系统配套3D虚拟人体，可展现完整的胸部解剖结构，可呈现“透明显示”“实体显示”“X线显示”至少3种胸部解剖显示效果。

4、系统以3D模型的方式展现完整的胸部解剖结构，可根据皮肤、骨骼、动脉、静脉、心脏、肺脏、膈肌的结构划分单独呈现，具备“拆分”、“透明”、“实体”、“隐藏”工具栏，可实现特定解剖结构的精细操作，支持快速定位，各解剖结构可进行放大、缩小、旋转，选择特定解剖部位可显示对应解剖名称，重点解剖结构配有详细文字和音频教学。

5、 可任意360°形式，任意角度立体查看不同角度解剖结构的3D心脏模型，可详细查看解剖部位相关细节。

6、系统支持虚拟听诊模式，可模拟真实听诊过程，在3D虚拟人体上选择听诊位置，操作时可呈现相应位置的听诊音。
7、通过仿真SP教学机器人进行听诊操作时，3D虚拟人可根据具体病例，显示重点听诊区域，并可实时呈现学生在仿真SP教学机器人上的听诊操作，同步记录相关信息，包括学生的听诊位置、听诊时间、听诊顺序，同时具备听诊顺序评判功能，教师可开启监控听诊实时监测学生的听诊位置以及在线听诊人数。

8、进行相关心脏、肺脏听诊病例时，配有同步的心音图及心电波形图、呼吸波形图，具有CT、X线轴位片、内侧位片、斜位片、空气造影等形式，直观展现当前病例的体征变化情况。

9、系统支持胸、腹部虚拟叩诊模式，可模拟真实叩诊过程，包括叩诊位置、叩诊手势、叩诊指节的击打动作，正确叩诊会出现叩诊音，可体会轻音、浊音、实音、鼓音等不同叩诊音。

10、系统支持选择纯净心音听诊模式，屏蔽呼吸音的干扰，专注心脏听诊。

11、系统具有心脏病例自由对比及全域搜索功能，可选择与30余种不同心脏病例进行机制、部位、时期、性质与意义的详细对比。

12、心脏检查内容包括：心脏基础知识、心脏视诊、心脏叩诊、心脏触诊、心脏听诊。

12.1 心脏基础知识包括心脏解剖复习、血流动力学等教学知识，可以3D视频形式进行教学呈现。具有心脏3D模型，包含心脏的心腔、瓣膜、血管等完整解剖结构，各部位细节支持任意360°立体查看心脏不同角度解剖结构，可进行拆分、放大、缩小、旋转，选择特定解剖部位可显示对应解剖名称，重点解剖结构配有详细文字和音频教学。

12.2心脏视诊教学内容包括：视诊方法，各种胸廓畸形、不同心尖搏动、各类心前区异常搏动等≥10种视诊体征的教学内容。

12.3心脏叩诊教学内容包括：叩诊顺序，正常心脏相对浊音界范围、心浊音界改变的常见心脏疾病（如梨形心等）≥5种心界形状叩诊体征。可进行虚拟叩诊并配有叩诊细节图例、3D模型视频讲解和3D虚拟人，可进行自由切换学习。

12.4 心脏触诊教学内容包括：触诊方法，心尖搏动心前区搏动及剑突下搏动≥3种、震颤发生的机制、特殊部位的震颤≥5种；心包摩擦感≥1种。可在仿真SP教学机器人同步表现为对应教学内容的震颤和搏动，可根据不同病例体验心尖搏动、震颤及心包摩擦感等。

12.5心脏听诊教学内容包括：听诊方法、心脏泵血机制、心音产生机理、瓣膜听诊区、心脏听诊内容（至少具备心脏频率（可调节）≥25种、心脏节律（可调节）≥18种、心音≥5种、心音的改变≥17种、额外心音≥18种、杂音≥17种、心包摩擦音≥1种，总计≥102种常见心脏听诊病例）、常见心脏听诊音鉴别≥20组，可对易混淆病例进行对比鉴别及考核训练。

12.5.1仿真SP教学机器人的心脏听诊包括心脏各瓣膜听诊区，还设有心尖外侧、心尖内侧、心尖左下、颈部以及左腋下等用于呈现传导音的相关区域，传导音分级呈现，过渡流畅自然，真实还原相关病例的听诊效果。

12.5.2仿真SP教学机器人具有颈动脉搏动功能，搏动与心音同步，在复杂的心律失常案例中，可辅助学生进行第一心音（S1）的判别。

12.5.3心脏听诊具有考核训练模块，教学完成后可进行随堂考核，学生在仿真SP教学机器人上实操听诊，根据听诊信息答题，系统可记录听诊位置、听诊顺序及听诊时间，考核内容包括频率与节律、心音的改变、额外心音、杂音等≥45道，答题完毕系统可自动产生结果总览。

12.5.4心脏听诊可实现颈部动脉血管杂音听诊以及甲状腺听诊。

13、肺脏检查（内容包括：肺脏基础知识、肺脏视诊、肺脏叩诊、肺脏触诊、肺脏听诊）：

13.1肺脏基础知识包括：肺脏解剖复习和肺泡的结构和功能。系统可以3D模型形式展现完整的胸部解剖结构，可根据皮肤、骨骼、动脉、静脉、心脏、肺脏、膈肌的结构划分单独呈现，可任意360°立体查看肺脏不同角度解剖结构，可进行放大、缩小、旋转，选择特定解剖部位可显示对应解剖名称，重点解剖结构配有详细文字和音频教学。

13.2肺脏视诊内容包括：肺脏视诊内容包括：胸壁检查、 胸廓检查、乳房检查、呼吸运动、呼吸频率、呼吸深度、呼吸节律多种肺脏视诊病例体征，包含教学要点：≥37例。

13.2.1乳房检查可以诊断图例形式进行乳房检查的教学，包括X线轴位片、斜位片、内侧位片、空气造影及诊断结果。

13.2.2呼吸频率可调节，具备至少13种病例，同步显示心电图和呼吸波型图。

13.3肺脏触诊内容包括：胸廓扩张度≥5种、语音震颤≥5种、胸膜摩擦感等≥12种肺脏触诊案例。

13.3.1包含正常及异常胸廓扩张度教学，如一侧胸廓扩张度增强、一侧胸廓扩张度减弱、两侧胸廓扩张度均增强等。

13.3.2系统与仿真SP教学机器人配合可发长音“yi”，可表现语音震颤增强（肺实变、肺空洞等）。可根据病例进行不同病变、不同区域、不同强弱的肺部触诊语音震颤检查。

13.3.3系统与仿真SP教学机器人配合可在左前下侧胸壁触及到胸膜摩擦感。

13.4肺脏叩诊内容包括：叩诊方法、肺上界、肺下界、肺下界移动度等。可进行虚拟叩诊，配有叩诊细节图例、3D肺部模型视频讲解和3D虚拟人，可进行自由切换，可进行虚拟叩诊。

13.5肺脏听诊内容包括：听诊要领、听诊内容≥31种（包括：正常呼吸音≥3种；异常呼吸音≥10种；湿啰音含啰音产生机制、湿啰音常见类型≥5种、湿啰音临床意义；干啰音含干啰音产生机制、干啰音常见类型≥5种、干啰音临床意义；语音共振≥5种；胸膜摩擦音；小儿听诊特点≥2种）；肺脏常见病例≥20种；常见呼吸音鉴别≥13组。

13.5.1仿真SP教学机器人的肺脏听诊位置包括前胸部、侧胸部及背部≥35个听诊位置。

四、腹部检查教学应用系统功能

1、腹部仿真SP教学机器人为成年女性半身模型，系统内置病例具有完整的腹部教学内容，以3D视频形式、腹部解剖截面等形式进行教学讲解，腹部解剖截面可自由放大、缩小 、旋转，可观察触诊时体内各器官的变化。

2、系统腹部基础知识包含腹部解剖复习、常用体表标志、腹部的分区方法和常用体位相关教学知识。

3、系统包含腹部检查的各项视诊教学内容，包括至少22种不同视诊体征，如腹部外形、腹壁、腹部静脉、胃肠型及蠕动波、上腹部搏动等。腹部视诊病例，可通过3D虚拟人形式表现当前病例的腹部体征变化。

4、系统包含腹部触诊检查的触诊顺序、腹壁紧张度、压痛及反跳痛、肾脏触诊、液波震颤、振水音等至少11种触诊教学内容，相关病例可通过仿真SP教学机器人进行触诊操作。

4.1  腹部仿真SP教学机器人可模拟胆囊点、胃、胰腺点、左季肋点（脾脏）、右季肋点（肝脏）、麦氏点、左附件、右附件等至少13个部位的压痛、反跳痛；

4.2 相关压痛程度可选择无、轻、重模式。

4.3肝脏触诊：可模拟不同级别的肝脏肿大体征，设置范围0-5cm，可精确到0.1cm，能进行任意大小调节，支持肝脏肿大测量教学。

4.4脾脏触诊：可模拟不同级别的脾脏肿大体征，设置范围0-5cm，可精确到0.1cm，能进行任意大小调节，支持脾脏肿大测量，测量时可显示脾脏至测量线的肿大状态。

4.5胆囊触诊：可表现墨菲氏征阳性。

5、系统包含腹部检查的叩诊方法、肝浊音界、胃泡鼓音区、肋脊角叩痛、肝区叩痛、膀胱叩诊等至少9种叩诊教学内容，系统可模拟肝浊音界、胃泡鼓音区虚拟叩诊体征教学，虚拟叩诊位置正确系统给予反馈。

5.1 肝区叩痛可设置有或无，系统配有视频与教学讲解，经病例互动，仿真SP教学机器人可模拟肝区叩痛体征，语音发声回应操作。

6、系统包含腹部检查的各项听诊教学内容，包括至少5种肠鸣音、6处血管杂音以及摩擦音和搔刮试验等。

- 六 、相关配套设备要求
系统须配有可收纳仿真SP教学机器人实验台，搭配臂式旋转调节显示器支架；设有独立主机收纳舱需。

- 十七、负压电动吸痰器

- 产品特点

- 无油膜式泵

- 低噪音、连续负压调节

- 大容量，使用方便

- 浮子式防溢流装置、安全可靠

- 压力表显示、直观、准确

- 性能指标

- 极限负压：-0.08MPa/600mmHg

- 抽气速率：20L/min

- 储液瓶容量：1L

- 电源：220V±10%/50Hz

- 噪音：≤55dB（A）

- 功率：≤120VA

- 主机、标准附件清单

  - 主机                             1套

  - 储液瓶（1000ml）                 1个

  - 储液瓶瓶盖（带防溢流装置）       1套

  - 过滤器                           1个

  - Ф8液管（2M）                   1根

  - 220V电源线                      1根

  - 保险管（Ф5×20/2A）             2个

  - 一次性吸痰管                     1个

十八、高流量湿化治疗仪参数

1 基本要求

1.1国产品牌，全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件。

1.2显示屏：≥4.3英寸彩色液晶显示屏

1.3具备一次性弯头组件，免消毒维护可以减少医务人员工作量，同时有效的防止交叉感染。

1.4可以选配血氧模块，同时可在主机上显示血氧饱和度及脉率，指导临床医生调节相关参数。

1.5 具备智能语音报警功能，可以对报警信息进行语音说明，指导临床人员有效快速处理治疗时报警问题。

1.6 内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量、血氧、脉率等治疗数据趋势图。

2 设置参数要求

2.1 流量设置范围：2~80L/min

2.2温度设置调节范围值为：29℃-37℃。

2.3 自动调节氧浓度：21%-100%，当设置流量发生改变时机器自动调节氧浓度。

2.4 支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-80L时调节精度为5L。

3 其他要求

3.1湿化罐在使用过程中自动加水，减少医护人员工作量。

3.2提供鼻塞（大号、中号、小号） 、气管切开接口等多种患者连接界面。

3.3 可选配台车，方便设备移动及临床操作。

3.4 监测参数：可监测温度、流量、氧浓度、呼吸频率、血氧、脉率参数，方便临床评估患者治疗效果。

3.5 报警参数：管道报警、氧浓度高低报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、断电报警、血氧未连接/通讯故障报警、无法达到目标温度报警。

3.6具备护士呼叫端口，当设备报警时改端口提供一个开关信号，可以提示医护人员报警信息进行快速处理。

- 3.7具备可拆卸式空气过滤器，可以过滤空气中的杂质及有害物质。

- 心电监护仪

- 整机要求：

  - 模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可选配升级IBP，CO2和AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

  - 整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

  - ≥12.1英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥10通道波形显示。

  - 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

  - 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配2块高容量电池，工作时间≥8小时。

  - 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

  - 监护仪设计使用年限≥10年。

  - 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

  - 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

  - 监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

- 监测参数：

  - 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

  - 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

  - 心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页或者其他有效证明材料。

  - 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

  - 支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。

  - QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

  - 支持心电多导同步分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料。

  - 支持选配升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

  - 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

  - 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

  - 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

  - 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。

  - 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。

  - 提供辅助静脉穿刺功能。

  - 可升级有创压监测，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。

  - 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

  - 支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。

  - 提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动。

- 系统功能：

  - 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

  - 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

  - 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

  - 支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量。

  - 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

  - 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

  - 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

  - 配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

  - 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

  - 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

  - 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

  - 支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

  - 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

  - 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

- 产品设计与认证

  - 产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE认证。

  - 产品型号入选优秀国产医疗设备产品目录（有效期内），提供证明材料。

- 二十、诊断床

尺寸：1900*600*680mm

床框采用30*50mm厚度1.2mm矩方管

床腿采用φ38mm、厚度1.0mm的圆管

床面采用25mm优质海绵及优质蓝西皮包面，坚固耐用，美观大方.

材质为钢制

产品总重量约：19KG

- 二十一、床头柜

1、规格：长尺寸:475*475*745mm

带包装:480*480*750mm

2、采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型，板材厚度≥3mm，结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、外形美观、清洗方便、国产高档五金件、开合柔和、安静顺滑，一次性压缩成型，采用天蓝色面板。

2、配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜。

3、配置可折叠隐蔽式毛巾架。

4、柜内配有一个隔板，柜内可放置热水瓶。

5、造型美观，使用性强，抗冲击力、抗压力。

- 6、承载过35kg以上。

- 二十二、技能操作台

- 柜子尺寸参考为1600*700*800mm1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，刨花板内材，符合国际E1级环保标准，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；面采用25mm厚，其余为18mm

- 封边：2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；

- 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际E1级环保标准；

- 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。

- 6、构造：前部带有移动卷帘推拉门，可左右推拉，下部带有万向轮设计

- 二十三、电脑

- 基本要求：国产自主品牌

- 1、处理器：处理器采用国产列处理器，≥八核，每个核心主频≥2.7GHz，8MB二级缓存，16纳米制程，70W功耗；

- 2、内存：配置8GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；

- 3、显卡：标配2G独立显卡，另支持集成显卡，默认独显输出；

- 4、硬盘：512GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持1TB SSD，最大支持2块3.5英寸机械硬盘扩展，单块容量最大2T；

- 5、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口；

- 6、接口扩展 ：1个PCIe x16，2个PCIe x1扩展槽；USB接口≥8个，前置USB3.0数量≥4个；音频接口：前端麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频输出接口；

- 7、电源：电源功率≤180W节能电源。

- 8、机箱：机箱≥18L，支持侧板挂环锁、Kensington锁和主板报警蜂鸣器，

- 9、易用性：免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护。

- 10、数据安全：1、支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），提供软件著作权证书；2、BIOS级USB屏蔽：USB支持BIOS下全部接口开和关；

- 11、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同一制造商，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI；。

- 12、服务及认证：原厂三年保修及上门，考虑工作环境的静音舒适，要求设备的噪声声功率级≤3.03Bel，噪声声压级≤23.86dB，提供证书证明文件；考虑对温度/湿度/低气压的环境适应性，提供证书证明文件；考虑设备工作稳定：需提供辐射抗扰、静电放电抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度的适应性，提供证书证明文件；MTBF≥1000000小时。

- 13、预装三年正版麒麟操作系统；

- 二十四、交换机

- 1.千兆电口≥24个，1G SFP光口≥4个；

- 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps；

- 3.支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流进行流区分和优先级队列分级处理，支持带宽限速，保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；

- 4.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；

- 5.支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接设备形成的环路而导致网络故障；

- 6.自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。

- 二十五、考试印刷品;定制一批

- 二十六、快速打印机

- 涵盖功能： 打印、复印、扫描；最大处理幅面 A4；耗材类型 鼔粉分离；双面功能：自动双面打印 双面复印  双面扫描 ；网络功能：有线网络打印；黑白打印速度 ≥40ppm；处理器800MHz；内存512MB；自动输稿器≥50页；打印分辨率 打印分辨率1200×1200dpi；首页打印时间 <7.2 秒；打印语言 PCL6, BR-Script3；介质类型 普通纸、厚纸、铜版纸、再生纸、信封、纸标签；介质尺寸 A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, 16K；随机硒鼓≥30000页，随机墨粉≥3000页；供纸盒容量 标配：250页+50页 一年全国免费上门服务

- 二十七、屏蔽仪：专业全功能5G机型，内置天线

- 二十八、保密室建设：定制

- 二十九、硬盘录像机

- 1.存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘

- 2.视频接口：2×HDMI，2×VGA

- 3.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

- 4.报警接口：16路报警输入，4路报警输出

- 5.串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口

- 6.USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0

- 7.输入带宽：256Mbps

- 8.输出带宽：160Mbps

- 9.接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入

- 10.解码能力：最大支持12×1080P

- 11.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出

- 三十、监控专用硬盘

- 1.8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM

- 2.空气盘， CMR传统磁记录

- 3.传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧

- 4.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐

- 5.满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求

- 6.支持3年有限质保服务

- 7.适用海拔高度范围-305m至3050m

- 8.标称容量：8TB

- 9.外形规格：3.5-inch

- 10.接口类型：SATA

- 11.刻录技术：CMR

- 12.转速：5400RPM

- 13.缓存：256MB

- 14.最大读取速度：215MB/s

- 15.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s

- 16.平均读写功率（W）：5.3W

- 17.加载/卸载周期：600,000

- 18.MTBF：1,000,000

- 19.年负荷（TB/年）：180TB

- 20.工作状态温度(°C)：0-65℃

- 21.尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)

- 三十一、监控电视机：43寸高清，1+16g

- 三十二、监控设备：

- 监控设备-摄像机：1.≥400万 1/3" CMOS 变焦半球型星光网络摄像机

- 2.最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像

- 3.支持：电动变焦

- 4.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m

- 5.支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储

- 6.1个内置麦克风

- 7.支持：1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出

- 8.支持：DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电

- 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高

- 9.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

- 10.宽动态：120 dB

- 11.调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°

- 焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：102.5°~51.4°，垂直视场角：54.6°~28.9°，对角视场角：122.7°~59.2°

- 监控设备-交换机：8口千兆

- 监控设备-机柜：容量：22U  参考尺寸：600*600*110mm

- 三十三、消防器材：包含室内消火栓 、消防水带 8*65*25(双辉)、消防接扣65、防水枪65、美式不锈钢喉箍65各一套。一个灭火器箱加4KG干粉2个

- 三十四、急救器材

- 1.设备参考尺寸：含防雨罩外形尺寸：W400*D2033*H1921。

- 2.设备材质：鞍钢Q235优质冷轧钢板，配合高密度亚克力板，组成强度好，外观匀称的整体结构。

- 3.网络支持：支持有线宽带，Wi-Fi,4G全网通，5G 。

- 4.≥32寸液晶显示屏;循环播放AED使用、急救站内置耗材使用、急救站使用视频，并播放急救知识视频。

- 5.内含：充电宝、AED、助行器、轮椅、拐杖、担架、急救箱。

- 三十五、UPS外接电源

- 1. UPS技术要求：

- （1） UPS主机容量需为20kVA，三进单出在线式产品，380/400/415VAC，50/ 60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。

- （2） 输入电压范围:190～499Vac(线电压)。UPS电源制式支持：三进单出、单进单出设置模式。

- （3） 输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC。需提供设置图片证明并加盖所投品牌厂商公章。

- （4） 超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。

- （5） 超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。

- （6） 提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少UPS对电网中其它敏感设备的影响。

- （7） UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配。需提供第三方检测报告并加盖所投品牌厂商公章。

- （8） 所投UPS最高效率应不低于94%。需提供第三方检测报告并加盖所投品牌厂商公章。

- （9） 为保障UPS的可用性稳定性，降低功率器件承压和老化速度，应采用三电平逆变或四电平逆变技术，可更好适应各种半波负载。

- （10） 所有电路板均需要采用三防工艺。需提供图片证明并加盖所投品牌厂商公章。

- （11） LED+LCD蓝底大液晶显示屏。需提供显示屏图片证明并加盖所投品牌厂商公章。

- （12） 电池组节数可进行16～24节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。需提供设置界面截图并加盖所投品牌厂商公章。

- （13） 可选配跟机器外观一致的电池箱16/20节内置7/9AH，可支持不少于4台电池箱并联使用。需提供电池包实物图片证明并加盖所投品牌厂商公章。

- （14） 机器充电电流标配5A，可选配内置12A充电器，充电电流要求可设置。

- （15） 能够更好匹配现场应用，避免后备时间长充电器充电能力不足，可选配外置充电箱最大20A，充电电流1-20A可设置，充电器输入电压范围110-270Vac。需提供实物图片证明并加盖所投品牌厂商公章。

- （16） 标配输入空开、旁路空开，机器内部标配电池保险丝。

- （17） 误操作保护功能，如果UPS工作在逆变状态下，此时如果误将手动旁路闭合或静态旁路短路，将会有反灌电流冲击逆变器损坏逆变器，UPS要求在这种情况下保护逆变器不受损坏。该功能支持现场验证，需提供投标厂商承诺函并加盖所投品牌厂商公章。

- （18） 具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用负载箱等。需提供具体操作说明文件并加盖所投品牌厂商公章。

- 2. 蓄电池技术要求：

- （1） 蓄电池要求满足UPS后备运行30分钟， 蓄电池采用1组12V65AH、每组≥16节，要求与UPS统一品牌。并提供投标蓄电池产品的 “产品认证证书”复印件并加盖所投品牌厂商公章。

- （2） 每组蓄电池必须配备1个直流开关、规格不低于125A/2P，并配置总直流开关、规格不低于125A/2P。

- （3） 蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。

- （4） 采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。

- （5） 蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%。需提供第三方检测报告并加盖所投品牌厂商公章。

- （6） 免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

- （7） 极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。

- （8） 安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。需提供第三方检测报告并加盖所投品牌厂商公章。

- （9） 极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。

- （10） 良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。

- （11） 蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

- 三十六、网络安全设备

- 1、防火墙需采用国产芯片及操作系统，吞吐量≥2Gbps，应用层吞吐量≥1.6Gbps，最大并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥6万，开启全功能威胁防护吞吐量≥1.4Gbps，IPSec吞吐量≥1.5Gbps，IPSec最大隧道数≥4000，SSL VPN并发用户数≥800，含SSL VPN≥ 100用户授权，虚拟防火墙数≥50个，（提供官网性能截图证明）；配置≥8个Combo口，≥2个SFP+万兆光口，≥2个GE电口，1个Console口，1个MGMT口，2个USB接口，支持硬盘热插拔扩展，（提供设备面板证明）；本次配置：双电源，3年威胁防护服务。

- 2、防火墙需采用国产芯片，提供检测报告及设备使用的芯片照片证明， 采用国产安全操作系统。

- 3、IPV6能力，支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议。

- 4、策略管理，支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议

- 5、NAT转换，支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题

- 6、应支持安全综合评估，能对防火墙健康度检查，应能给出对应分值，能够直观展现严重问题、一般问题、提示问题的问题条数；检查项至少应包括硬件健康度、网络及业务健康度、资源使用、系统健康度等等；应能够根据健康度检查结果给出处理建议。

- 7、应支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配，支持DNS过滤，应支持对DNS高、中、低、自定义过滤级别选择，从而提高网站过滤的性能。

- 8、应支持多出口智能选路，可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式

- 三十七、综合布线：定制（包括强弱电）

- 三十八、检录摄像头

- 1.400万半球型网络摄像机，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，支持变焦，焦距不小于：2.7~8 mm。最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。

- 2.具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能。

- 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态

- 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m，支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储

- 4.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%，回放录像文件时，应能听清录像文件中距样机 10m处声级不小于 70dB(A)（距声源 1m处声级）的声音。

- 5.内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡卡槽。支持DC12V供电。

- 6.支持IP66防尘防水，支持IK10机械碰撞防护等级。

- 三十九、考试桌椅

- 单人尺寸参考：单人位:L800*W600*H750mm

- 2、桌面采用25mm优质防火板，前鸭嘴造型，面材采用优质环保防火板饰面，表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、台面韧性好；桌面基材选用*环保型高密度板*,甲醛释放达到国家E1级环保要求，多种颜色可选：黄榉，灰白，胡桃，枫木（其他颜色可定做）

- 3、液晶屏翻转器说明：翻转器采用1.2mm冷轧钢板材料，采用全自动激光切割机、数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。

- 4、安装液晶屏尺寸：24寸 ，表面尺寸：648*471*170mm，开孔尺寸：610*440*170mm，最大可装：570*380*60mm，木板尺寸：603*420*12，机箱最大可承载重量：15Kg；。上面为弹舌拉手，下面为钥匙，实行双重制动。采用特制大阻力气压杆，阻尼缓冲效果，防止快速回弹，损坏显示器和给使用者造成伤害，配减速减震阻尼装置，翻转过程中噪音小，轻便顺畅，安全性高。

- 5、桌腿采用1.0mm厚优质冷轧钢板，门框和门板必须为双道折线，不可单边折线，全钢一体成型月牙弧形设计，内外双层钢板结构，底部配有隐形可敲漏50mm进线孔，配有尼龙可调节脚，耐用防滑。后置隐藏主机箱（可放置主机）。

- 四十、身份证人脸识别仪

- 1.屏幕参数：≥8英寸触摸屏，单屏；

- 2.镜头参数：双目（RGB+IR），200w像素，支持180°旋转；

- 3.设备容量：10000张人脸，50000张卡，3000枚指纹，100000条记录；

- 4.识别距离：面部识别距离0.3m-1.5m，刷卡距离0~3cm；

- 5.设备接口：LAN*1、USB*2、RS-232*1（可定制为RS485接口）

- 6.工作电压：DC12V/2A (标配电源适配器）；

- 7.通讯方式：有线网络；

- 8.安装方式：桌面安装；

- 9.使用环境：室内；

- 10.工作温度：-10~50℃；

- 11.产品参考尺寸：205.8mm * 239mm * 86mm。

- 四十一、考生保障用品：定制

- 四十二、条幅、标牌制作：定制

国家医师资格考试实践技能考试基地项目清单

| 1 | - 外科缝合包扎展示模型 | 6 | 个 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高级男性导尿模型 | 6 | 个 |  |
| 3 | 高级女性导尿模型 | 6 | 个 |  |
| 4 | 背部胸腔穿刺电子标准化病人 | 6 | 个 |  |
| 5 | 腹腔穿刺仿真标准化病人 | 6 | 个 |  |
| 6 | - 腰椎穿刺模型 | 6 | 个 |  |
| 7 | 骨髓穿刺仿真标准化病人 | 6 | 个 |  |
| 8 | 四步触诊训练模型 | 2 | 个 |  |
| 9 | 桡动脉穿刺训练模型 | 5 | 个 |  |
| 10 | - 全功能静脉输液仿真手臂 | 5 | 个 |  |
| 11 | 电除颤仪器 | 2 | 台 |  |
| 12 | 打结训练模型 | 4 | 套 |  |
| 13 | 脊椎固定套装 | 2 | 套 |  |
| 14 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 2 | 个 |  |
| 15 | 高级心肺复苏模拟人（含平板） | 1 | 个 |  |
| 16 | 胸、腹部检查仿真训练系统网络版-学生机 | 2 | 个 |  |
| 17 | 负压电动吸痰器 | 2 | 台 | 二类医疗器械 |
| 18 | 高流量湿化治疗仪 | 1 | 台 | 二类医疗器械 |
| 19 | 心电监护仪 | 1 | 台 | 二类医疗器械 |
| 20 | 诊断床 | 30 | 张 |  |
| 21 | 床头柜 | 30 | 个 |  |
| 22 | 技能操作台 | 5 | 个 |  |
| 23 | 电脑 | 100 | 台 |  |
| 24 | 交换机 | 4 | 台 |  |
| 25 | 考试资料印刷 |  | 定制 |  |
| 26 | 快速打印机 | 1 | 台 |  |
| 27 | 屏蔽仪 | 40 | 台 |  |
| 28 | 保密室建设 |  | 定制 |  |
| 29 | 硬盘录像机 | 2 | 台 |  |
| 30 | 监控专用硬盘 | 16 | 台 |  |
| 31 | 监控电视机 | 12 | 台 |  |
| 32 | 监控设备 | 1 | 套 |  |
| 33 | 消防器材（消防栓箱、灭火器） | 1 | 套 |  |
| 34 | 急救器材（急救箱、应急救护一体机） | 1 | 套 | 三类医疗器械 |
| 35 | UPS外接电源 | 1 | 台 |  |
| 36 | 网络安全设备 | 1 | 台 |  |
| 37 | 综合布线 |  | 定制 |  |
| 38 | 检录摄像头 | 4 | 个 |  |
| 39 | 考试桌椅 | 100 | 套 |  |
| 40 | 身份证人脸识别仪 | 5 | 台 |  |
| 41 | 考生保障用品 |  | 定制 |  |
| 42 | 条幅、标牌制作 |  | 定制 |  |

- 第五章  采购合同

- 合同编号：

- 政府采购合同

- 项目名称:

- 采购编号:

- 甲方:

- 乙方:

（甲方）          委托（代理机构）             以（项目名称）         （采购编号）        采购文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定     （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件

（二）中标人响应文件

（三）合同格式及合同条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

- 二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

- 三、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同响应文件中投标报价明细表，下同）。

- 四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币元，大写：。（分项价格详见合同货物清单，详见附件一）。

乙方开户单位：

开户银行：

帐号：

- 五、付款途径

□国库集中支付（预算内资金：人民币_______元，预算外资金：人民币_______元）

□甲方支付（人民币元，大写：）

□国库（预算内资金：人民币_______元，预算外资金：人民币_______元）与甲方（人民币_______元）共同支付

属国库集中支付的预算内、外采购资金，甲方应按合同约定的付款期限，通过《山东省政府采购管理系统》及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，15个工作日内将货款直接支付至供应商账户。

- 六、付款方式

□分期支付方式

□一次性支付方式，即人民币元，大写：。

- £其他支付方式                                           。

- 七、交货日期、地点

1、交货日期：合同生效之日起日内交货。

2、交货地点：

- 八、履约保证金

- 九、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

- 十、合同保存

本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，代理机构壹份，监督部门壹份。

甲方：                                     乙方：

单位名称(公章)：                           单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）           法定代表人或授权代理人：（签字）

签订日期：                                 签订日期：

# 第六章 响应文件格式

- （项目名称）_______________________

- （项目编号）_______________________

响应文件

- 供应商名称：________________________

- 法人或授权代表签字：________________

- 联系方式：__________________________

- 目  录

- （自行编制）

- 附件一：投标函

- 投标函

（采购人名称）：

经研究，我方决定参加项目编号为                     的____________________ （项目名称）并投标。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方提交的响应文件。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

3、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方的响应文件自开标之日起有效期为       日历天。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

地址：

邮政编码：

电话：

邮箱：

年月日

- 附件二：

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：         职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                      （公章）

### 年    月     日授权委托书

- 法定代表人授权委托书

（代理机构名称）：

（供应商名称）法定代表人授权我公司（职务或职称）（姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次政府采购项目（项目编号：             ）招标活动的一切事宜。

特此授权。

（附法定代表人身份证复印件及授权代理人身份证明复印件）

供应商单位全称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年月日

### 附件三：

- 开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 小写： |
| 供货安装期 |  |
| 质保期 |  |
| 对采购文件的认同程度 |  |
| 备注 |  |

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日

### 附件四：报价明细表

- 报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 品牌 | 产地 | 备注（是否为环境标志产品、节能产品、小微型企业产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：1）环境标志产品报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）节能产品报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3）小微型企业产品报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、若该包内包含多种设备，则需将各设备报价明细按此表要求逐一填报。

2、上述合计报价必须与开标一览表的总报价一致。

3、所投产品不包含环境标志产品、节能产品、小微型企业产品的填“无”。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日

### 附件五：商务偏离表

- 商务偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 要求 | 响应文件 实际情况 | 偏差内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：①请填写采购文件已列明并要求供应商响应的如付款方式、供货安装期、质保期等商务条款，并逐一作出承诺。

②请供应商在填写偏离表时，对应采购文件要求如实填写“偏离”或“不偏离”,若供应商自行承诺的售后服务承诺与此表不一致的，则评标委员会有权作出不利于供应商的认定。

③供应商虚假承诺的，评标委员会可认定为虚假投标，请各供应商谨慎填写。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年月日

### 附件六：技术偏离表

- 技术偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 技术要求 | 响应文件 实际情况 | 偏差情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：①供应商请按采购文件中各项技术要求逐一填写，供应商不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴采购文件中的要求，必须填写真实数据，否则评标委员会将作出不利于供应商的认定。

②供应商虚假承诺的，评标委员会可认定为虚假投标，请各供应商谨慎填写。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年月日

## 附件七：资格审查文件

## （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附资格审查资料扫描件。

- 菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函

- (法人或其他组织)

我公司自愿参加(项目名称)政府采购活动,并郑重承诺: 我公司符合下列要求:

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5)参加政府采购活动(以开启时间为准)前3年内,供应商和其法定代表人无行贿犯罪行为且在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的政府采购活动的证明材料;

(6)法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如果我公司中标(成交),将在评审(评标)环节结束后5个工作日内,按采购文件要求,向采购人提供下列材料原件进行核验:

(1)营业执照或事业单位法人登记证书;

(2)税务登记证(接受合一的证书)或者上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据;

(3)参加本次政府采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表(至少包含资产负债表和损益表或预算收入支出表)或供应商结算户银行出具的资信证明;

(4)参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳

社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单);

(5)其他材料。

本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

法定代表人(签章):

社会信用代码:

供应商名称(签章):

年    月    日

- 附件八：供应商需提供的其他资料

- 附件：

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司参加（单位名称）    的（项目名称）       采购活动提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- (项目名称)，属于 工业 行业;制造商为(企业名称)  ，从业人员    人，营业收入为 	万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)。

- (项目名称)     ，属于（采购文件中明确的所属行业)软件和信息技术服务业  行业;制造商为(企业名称)，从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：	年	月	日

注：1、如供应商不是小微企业，则不需填写本声明函。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

- （非残疾人福利单位不需要提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	单位的 	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/ 提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注 册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： 		（盖单位公章）

供应商法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

- 监狱企业证明材料

- （若企业非监狱企业，则不需填写）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称： 		（盖单位公章）

供应商法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

- 节能、环保产品明细表

项目名称：	                                            项目编号：

| 序 号 | 产品名称 | 品牌/型 号 | 厂家/产 地 | 节字标志 认证证书号 | 环境标志 认证证书号 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品价格合计 |  |  |  |  | 节能产品价格 在投标报价中所占比例 |  | % |  |
| 环境标志产品价格合计 |  |  |  |  | 环境标准产品价格 在投标报价中所占比例 |  | % |  |

注：1.节能、环保产品根据公布的节能、环保产品政府采购品目清单确定。

如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，并附国家节能产品认证证书，否则评审时不予价格扣除。如所投产品不是节能产品，则不需填写本表。

如所投产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，并附中国环境标志产品认证证书，否则不予价格扣除。

如所投产品不是环保产品，则不需填写本表。此表可根据需要同格式扩展。

供应商名称：          （盖单位公章）

供应商法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年 	月 	日