
附件：

1.响应文件提交截止、开启时间：更正为：响应文件提交截止、文件开启时间：2026年02月06日09时00分（北京时间）。
2.竞争性磋商文件获取时间：更正为：竞争性磋商文件获取截止时间：2026年02月05日12时00分（北京时间）。
3.评分标准及技术参数更正如下：

评分标准

	项目
	评分标准

	报价
（50分）
	报价
（50分）
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分50分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×50%×100；
价格分计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

	技术
（49分）
	技术要求（22分）
	磋商小组审定供应商所投产品是否符合磋商文件技术参数（详见第五章技术参数要求）需求。技术参数全部满足磋商文件需求中的技术参数的，得分22分； 磋商小组对供应商提供的技术偏离表及技术参数等进行对比，技术参数每有一项被磋商小组认定为不满足或负偏离的在基础分的基础上扣1分，本项扣完为止。
技术参数中加※的为实质性参数，不满足的，按无效标处理。
供应商对所有投标产品技术参数提供技术支持资料等证明材料作为佐证材料，并如实填写技术条款偏离表，否则评审委员会有权视相应技术参数为负偏离。提供虚假材料的将按政府采购法相关规定处理。

	
	技术标准（3分）
	磋商小组审定供应商所投产品的下列参数综合得分：

1.灵敏度：对血浆样本最低检出量≤30IU/ml及定量限≤50IU/ml；
①最低检出量[20-30]IU/ml得1分；②最低检出量[10-20）IU/ml得2分；③最低检出量（0-10）IU/ml得3分。

提供相应支持资料作为佐证材料，否则不得分。提供虚假材料的将按政府采购法相关规定处理。

	
	供货方案（6分）
	根据供应商提供的供货方案，包括①分批次供货计划、②响应时间、③运输方式及保障措施、④管理措施等综合评审；供货方案等详细、完整得满分。方案中每有一项内容要素存在缺失遗漏或无相关内容的扣1.5分，方案内容要素中每存在一处内容不足或缺陷的扣0.5分，扣完为止。

	
	质量保证措施

（5分）
	根据供应商提供产品的质量保证措施包括但不限于①质量管理及控制方案、②保证措施等综合评审，内容完整全面、保证措施健全、有针对性，得满分5分，方案中每有一项内容要素存在缺失遗漏或无相关内容的扣2.5分，方案内容要素中每存在一处内容不足或缺陷的扣0.5分，扣完为止。

	
	售后服务方案

（8分）
	根据供应商提供的售后服务方案进行综合评分：方案包含但不限于①售后服务计划；②售后服务保障能力（含服务人员安排、备品备件等）；③具有明确的退换货措施；④能够提供多种额外的评审委员会认为有价值的服务承诺（如：操作培训、定期巡检服务、保质期内的服务承诺等）；服务能力强。供应商针对上述各项内容承诺详细合理，表述思路清晰，有突出的售后服务特点，完全满足得8分。方案中每有一项内容要素存在缺失遗漏或无相关内容的扣2分，方案内容要素中每存在一处内容不足或缺陷的扣0.5分，扣完为止。

	
	应急预案（5分）
	根据供应商作出所供应产品出现质量问题时的应急预案，包含①应急预案，②解决措施；应急预案完备、可操作强，解决措施完整、科学合理、完全满足项目实施得5分；在此基础上根据以上两项量化因素每缺少一项减2.5分；每出现一处表述不合理或不完整扣0.5分，扣完为止。

	商务
（1分）
	业绩
（1分）
	2023年01月01日起至今承担的类似项目业绩（以合同签订时间为准），须提供合同原件的扫描件，每提供一份得1分，本项满分为1分。

注：响应文件中需提供甲乙双方盖公章合同原件扫描件，否则不予计分。


磋商小组根据评审标准设置的评审指标和评分标准，分别对所有响应文件的各项评审指标进行评分，所有评委评分的算术平均值即为供应商的最后得分(保留二位小数，第三位四舍五入)。

供应商提交的证件打分材料必须真实有效，若所提交的材料有弄虚作假情形，取消投标资格并三年内不准参加政府采购活动，并按政府采购法等相关规定处理。

不合理指内容逻辑混乱、存在科学原理错误、不符合相关的国家、行业标准；不完善(或内容缺失)指内容具有明显缺陷，人员配备不足，存在逻辑漏洞、前后内容无法连贯，不能满足项目实际需求指内容脱离了实际需求，只有单纯的文字描述，不具备实施的可能性以及涉及的规范、标准与本项目要求不一致等情形。

技术参数要求

	艾滋病检测项目试剂耗材技术参数及商务要求                                                                                    （HIV病毒载量检测试剂耗材等）

	序号
	商品名称
	规格型号
	单位
	数量
	技术参数
	商务要求

	1
	HIV病毒载量检测试剂耗材
	与设备相匹配，符合实际使用要求。
	人份
	2064
	1.规格:与设备相匹配，符合实际使用要求。
2.检测方法：荧光PCR法；                                                                           3.供应商提供能满足HIV病毒载量检测要求的检测试剂并提供试剂对应的相匹配的检测设备及配套耗材等检测必需品；其匹配的设备可单人份检测；其匹配的检测设备以租赁的形式提供，设备租赁期限为所购试剂使用完毕，其产权归属供应商，租金包含在试剂单价范围内，供应商综合考虑；
4.覆盖基因型：M组/N组/O组中的至少两组；
5.灵敏度：对血浆样本最低检出量≤30IU/ml及定量限≤50IU/ml；
6.检测靶点：采用双靶标检测，检测靶点须包含POL/LTR或GAG中的至少两个；
7.试剂状态及包装：单人份全组份，储存严格按照注册证“产品储存条件”执行；
※8.内标定量；
9.提供CFDA/NMPA注册证和相关检测报告。经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证。

10.提供通过国家实验室能力验证证书或3家及以上终端评估报告。
11.用于体外定量检测人血浆中的HIV-1 RNA，用于HIV感染的治疗效果评估，同时可作为HIV感染诊断的补充试验。
	1.交货期：根据采购人要求分批次供货。
2.交货地点：用户指定地点。
3.到交货地点试剂的有效期为10个月以上。
4.运输过程储存严格按照注册证“产品储存条件”执行；运输费用(含保险金等)由供货商负担。
5.到达日期不得在周末, 如有破损，按用户要求进行更换。

6.接到供货通知后，成交人需携带试剂、标准品及相应设备至采购人处进行预试验，需按照相关标准及指南开展试剂性能评估及方法验证，评估结果符合评价标准，方可签订合同，进行供货。

7.在后续检测过程中出现不能满足采购人要求的，采购人有权终止合同。

8.供货方需提供检测技术培训，及租赁的相应设备的维护保养、维修及校准（费用需供货方承担）。试剂及租赁期间的设备使用过程中如果遇到任何问题，需供货方需24小时内给予解决，如遇质量问题，费用需供货方承担。

	2
	HIV抗体-HCV抗体-TP抗体-HBsAg抗原联检试剂 (胶体金）
	卡型、10 人份/盒或40 人份/盒或20人份/盒
	人份
	15600
	1.卡型，10人份/盒或40人份/盒或20人份/盒等；                                               2.可检测人血清、血浆或全血中的人类免疫缺陷病毒抗体、丙型肝炎病毒抗体、梅毒螺旋体
抗体、乙型肝炎病毒表面抗原，一卡四孔(一次检测四个项目) ，胶体金免疫层析技术                                        3.灵敏度高，≥2NCU/ml,特异性强；试剂稳定，标本不易污染；                                                  4.可单人份检测，操作简便，观察直接，易存储和携带，现场即可完成检测；适用性：试剂盒及配套配件组份齐全(滴管、辅助液)                                                              5.临床考评：敏感度≥96.7%,特异性≥98.3%；常温存储，有效期24个月。                               6、抗干扰性：有较好的抗干扰性，对于操作环境或过程；                                                     7.抗交叉反应：有较好的抗交叉反应，对样本中可能出现的其他非待测病原体有更多的交叉反应研究(30种或以上)；                                               8.经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证。
	1.交货期：根据采购人要求分批次供货。
2.到交货地点试剂的有效期为22个月以上。

	3
	HIV室间质评考核品
	盒装，5支/套，每套3支阳性、2支阴性
	套
	245
	1.规格及包装要求：HIV抗体快速检测血清考核盘每管≥0.5ml，5管/套，有盒签，瓶签根据要求定制生产内容包括厂家、效期、生产日期、规格等。
2.血清考核品应包括抗HIV抗体不同浓度水平，每套设置3阳2阴，适用于市场所有品牌试剂检测使用。
3.即用性要求：可直接使用，无需稀释，安全快捷；
4.产品质量要求：所投产品质量合格，确保试剂供货的可靠性和有效性，性能及质量有符合国家，并满足磋商文件要求，实现响应文件承诺条款，且以满足项目验收为准。供货商需提供国家标准物质定级证书材料，以说明书为准，需提供说明书作为佐证材料。                                                                                    5.经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证。
	1.交货期：根据采购人要求分批次供货。
2.到交货地点试剂的有效期为10个月以上。
3.运输储存条件及有效期：HIV质控在2-8℃环境中，可稳定6个月；-20±5℃环境中，可稳定 24个月；运输时须放入冰块或干冰，运输时间不超过七天；运输费用(含保险金等)由供货商负担。
4.到达日期不得在周末, 如有破损，按用户要求进行更换。
5.供应商报价时须提供产品保质期内的服务承诺。

	4
	防凝真空采血管、采血针
	100支/套，≥6ml/支
	支
	8000
	1.规格：100支/套，≥6ml/管。
2.技术要求：
2.1每支需含采血管、蝶形采血针各1个；
2.2全封闭一次性真空采血管系统，采用优质的PET高密度塑料环保材质，耐-70℃低温，符合CFDA标准，辐照消毒；
2.3真空采血管≥6ml,EDTA-K2防凝；
2.4国家药品监督管理局批准，获得产品注册证。                                                                                                                          
	1.交货期：根据采购人要求分批次供货。
2.交货地点：用户指定地点。
3.到交货地点试剂的有效期为11个月以上。
4.运输费用(含保险金等)由供货商负担。
5.到达日期不得在周末, 如有破损，按用户要求进行更换。




