**山东省单县湖西路桥建筑有限公司商务中心室内装修工程清单编制说明**

一、工程概况

单县湖西路桥建筑有限公司商务中心办公楼建筑面积约8000㎡，空调安装工程主要包多联机空调系统及新风系统等工程。

二、编制范围

山东省单县湖西路桥建筑有限公司商务中心室内装修工程约定范围内的全部工作内容。

1. 其他说明

材料暂估价均为不含税单价。

1. 有关问题说明

安装工程部分

1、空调设备表内设计连接设备用冷媒管规格型号与平面图设计不一致，暂按平面图标准计入;

2.安装工程本次计算范围，多联机空调及空调新风系统均计入本次计算范围内。